Stavba: Způsobilé náklady - Rekonstrukce VO komunikace I/14 v Č.Třebové -2.etapa

(úsek Lhotka, most přes Třebovku-Lhotka, Na Špici)

Prohlašuji na svou čest, že v rozpočtu na výše uvedenou akci  byly ceny vlastních položek projektanta stanoveny vždy na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami realizovanými v období posledních 3 let.

Elektromontáže

D1 – elektromontážní práce

Položky: 1 až 20 	ceny jsou stanoveny z časového ceníku elektromontážních prací C21M pro 				hodinovou sazbu 260Kč/hod.

D2 - demontáže

Položky: 21 až 25 	ceny jsou stanoveny z časového ceníku elektromontážních prací C21M pro 				hodinovou sazbu 260Kč/hod. (jsou vynásobeny koef. 0,5)

D3 – materiál

Položky 26 až 28	ceny obvyklé např. fa Granita s.r.o. V ceně je zahrnuta doprava z lomu

Položka 29		cena obvyklá, např. ceník Jaf Holz. V ceně je zahrnuta doprava

Položka 30		ceník Techcentrum

Položky 31,32		ceník Elkov elektro, a.s

Položky 33 až 36	cenová kalkulace fy Philips Lighting

Položky 37 až 40	ceník Kooperativa v.d.

Položka 41		ceník MARO s.r.o.

Položky 42 až 44	ceník KOPOS a.s.

Položky 45 až 48	ceník Elkov elektro, a.s

Veškerý materiál z demontáží (stožáry, svítidla apod.) bude uložen u správce VO k dalšímu využití nebo případné likvidaci.

HZS

Položka 49		běžná hodinová sazba elektromontážních firem

Položka 50		běžná hodinová sazba pronájmu plošiny, např. fy Eko-Bi

Položka 51		běžná hodinová sazba pronájmu jeřábu do 5t – např. Drumel s.r.o.

Položka 52		běžná hodinová sazba stavebních prací

Položka 53		hodinová sazba programátora a  technika – viz Sazebník UNIKA

VRN

Položka 55		náklady na dopravu materiálu elektro od výrobce (velkoobchodu) na místo 				stavby a v rámci vlastní stavby(osvětlovací stožáry, výložníky, svítidla , 					kabely atd.) Cena obvyklá - cca 2,8% z ceny materiálu elektro

Položka 56		inženýrská činnost na stavbě. Zahrnuje např. výkon TDI a další- viz UNIKA 				Cena obvyklá 1-2% z URN. Zde cca 1,05%.

Zemní práce

Položky 18,19		ruční zásypy nejsou v položkách URS. Položka byla vytvořena z položek ceníku 			zemních prací 46M běžně používaných elektomontážními firmami a to přepočtem 			mb na m3.

Položky 20 až 23	položky vychází z  položek ceníku zemních prací 46M elektromontážními firmami. 			Položka zahrnuje úpravu kabelového lože při křížení sítí dle platných ČSN. 				Obdobná položka v ceníku URS není.

Položka 26		Zřízení pouzdřeného základu stožáru, vložení trubky pro stožár, vytvoření 				prostupů pro kabely. Vychází z položky ceníku zemních prací 46M. Obdobná 				položka v ceníku URS není.

Položky 34,35		Položky ceníku 46M. Zahrnuje urovnání pískového lože a položení a 					vyrovnání betonových žlabů resp. korugovaných chrániček.

Položky 62,40,42	Položky vychází z ceníku na vytyčení tras a zaměření položených kabelů 				používaných projektanty pro ČEZ. Tyto položky jsou běžně využívány geodetickými 			firmami. Oproti ceníkovým hodnotám byly použité částky sníženy o 10%.

V České Třebové, březen 2016

…...........................................

Ing. Vlastimil Šplíchal