## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Vzduchotechnika | JKSO |  | Vzduchotechnika
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 02 |  | Technické zařízení budovy |  | Měrná jednotka |  |  | Technické zařízení budovy
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2016-005705-KeA |  | ZŠ Habrmanova 1500; 560 02 Česká Třebová |  | Náklady na m.j. |  |  | ZŠ Habrmanova 1500; 560 02 Česká Třebová
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | DEK a.s. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Ing. Petr Přehnal
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :
"Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci,bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací. "

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2016-005705-KeA ZŠ Habrmanova 1500; 560 02 Česká Třebová |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | SO 02 Technické zařízení budovy |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV
97 | Prorážení otvorů |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
713 | Izolace tepelné |  | PSV
728 | Vzduchotechnika |  | PSV
784 | Malby |  | PSV
M21 | Elektromontáže |  | MON
999 | Poplatky za skládky |  | PSU
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 2016-005705-KeA | ZŠ Habrmanova 1500; 560 02 Česká Třebová
O: | SO 02 | Technické zařízení budovy
R: | 01 | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
1 | 342668111 | Vyplnění dutin konstrukcí PU pěnou, včetně dodávky PU pěny | ks | 21 |  | 0
2 | 300-POL01 | Opláštění potrubí | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
3 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 34 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
4 | 630-POL01 | Podlaha | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
5 | 970031020 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm | m | 21 |  | 0
6 | 970031300 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm | m | 20.4 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
7 | 998011032 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m | t | 1.2128 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
8 | 713411121 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 34 |  | 0
9 | 63151682 | Pás lamelový ORSTECH LSP 40 5000x1000x 40 mm | m2 | 39.1 |  | 0
|  | 34*1,15 |  | 39.1
10 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.08364 |  | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
11 | 728112113 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 34 |  | 0
12 | 728212113 | Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm | kus | 8 |  | 0
13 | 728312123 | Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm | kus | 34 |  | 0
14 | 728411542 | Montáž vyústě velkoplošné stěnové do d 300 mm | kus | 17 |  | 0
15 | 728-POL01 | Interiérová kompaktní větrací jednotka se zpětným ziskem tepla, jmenovitý přívod vzduchu 690m3/h | soubor | 17 |  | 0
16 | 42972607 | výustka kruhová, kombinovaná pro odvod a přívid vzduchu, regulace R1 - s protiběžnými listy, pro potrubí d = 280 mm, mater. rám i listy z liníkových profilů, povrch úprava elox. | kus | 17 |  | 0
17 | 42976021 | Vložka tlumící kruhová vodotěsná (z PVC) vel. 280 | kus | 34 |  | 0
18 | 42981325 | Trouba Spiro d 280 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 34 |  | 0
19 | 429822010 | Oblouk segmentový 90°, d 280 mm Pz plech | kus | 8 |  | 0
20 | 998728102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.4065 |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
21 | 784161401 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 34 |  | 0
22 | 784165512 | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 34 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
23 | 210010105 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním | m | 340 |  | 0
24 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | kus | 9 |  | 0
25 | 210120453 | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni | kus | 17 |  | 0
26 | 210120813 | Chránič proudový třípólový do 40 A | kus | 4 |  | 0
27 | 210190014 | Osazení plastových rozvodnic SR do výklenku | kus | 4 |  | 0
28 | 210192572 | Svorkovnice řadová pro vodič do 6 mm2 | kus | 8 |  | 0
29 | 210290761 | Montáž spouštěče do 15 kW | kus | 17 |  | 0
30 | 210810046 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 340 |  | 0
31 | 910 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 70 |  | 0
32 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 294 |  | 0
33 | 34551476.A | Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 | kus | 9 |  | 0
34 | 34572105 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13 | m | 300 |  | 0
35 | 34572120 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x20 | m | 40 |  | 0
36 | 357161632 | Rozvodnice plastová ECO-26P | kus | 8 |  | 0
37 | 35822002413 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3N | kus | 17 |  | 0
38 | 35864110 | Spouštěč motorový SM1E -16,0 A | kus | 17 |  | 0
39 | 35889026.A | Chránič proudový OFI25/4/030 OFI 40 | kus | 4 |  | 0
40 | 740210 | Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  | 0
41 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.05542 |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
42 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.5542 |  | 0
|  | 0,05542*10 |  | 0.5542
43 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.5542 |  | 0
|  | 0,05542*10 |  | 0.5542
44 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.05542 |  | 0
45 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.05542 |  | 0
46 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.05542 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0