## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE STAVBY
| Kód: |  |  |  | 701
| Stavba: |  |  |  | Rekonstrukce VO v obci Svinná u České Třebové
| KSO: | [11 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  | Česká Třebová | [7 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [11 empty] | IČ:
|  | Město Česká Třebová | [10 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [11 empty] | IČ:
|  | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová | [10 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
| DPH |  | základní |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: | [5 empty] | 701
Stavba: | [5 empty] | Rekonstrukce VO v obci Svinná u České Třebové
Místo: | [5 empty] | Česká Třebová | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Město Česká Třebová | [5 empty] | Projektant: |  | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ
Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SO - 01a |  |  | Elektromontáže | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA
| SO - 01 |  |  | Zemní práce pro 1.Etapu | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA

## SO - 01a - Elektromontáže
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Rekonstrukce VO v obci Svinná u České Třebové
0
Objekt:
SO - 01 Elektromontáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ADECO spol. s.r.o. Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01 Elektromontáže
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s.r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D1 - Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| D2 - Demontáže | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D3 - Material | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01 Elektromontáže
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s.r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
2 | K | Pol2 | CYKY-CYKYm 3x1,5 mm2 750 V (VU) | m | 186 |  | 0
| PP |  | CYKY-CYKYm 3x1,5 mm2 750 V (VU)
3 | K | Pol3 | CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750 V (VU) | m | 1655 |  | 0
| PP |  | CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750 V (VU)
4 | K | Pol4 | izolační zkoušky kabelu 4x25 mm2 /kV | ks | 2 |  | 0
| PP |  | izolační zkoušky kabelu 4x25 mm2 /kV
5 | K | Pol5 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2 kg | m | 1655 |  | 0
| PP |  | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2 kg
6 | K | Pol6 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0,75 kg | m | 176 |  | 0
| PP |  | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0,75 kg
7 | K | Pol7 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 | ks | 57 |  | 0
| PP |  | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 2,5 mm2
8 | K | Pol8 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 16 mm2 | ks | 160 |  | 0
| PP |  | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 16 mm2
10 | K | Pol10 | pojistka REMOS vč. zap. | ks | 20 |  | 0
| PP |  | pojistka REMOS vč. zap.
11 | K | Pol11 | uzem.v zemi FeZn prům. 10 mm vč.svorek,propoj.aj. | m | 190 |  | 0
| PP |  | uzem.v zemi FeZn prům. 10 mm vč.svorek,propoj.aj.
12 | K | Pol12 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) | ks | 54 |  | 0
| PP |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)
13 | K | Pol13 | svod.vodiče FeZn do prům.10mm; Al o10mm; Cu prům.8mm | m | 20 |  | 0
| PP |  | svod.vodiče FeZn do prům.10mm; Al o10mm; Cu prům.8mm
14 | K | Pol14 | měření zemních odporů 1 zemniče | ks | 2 |  | 0
| PP |  | měření zemních odporů 1 zemniče
15 | K | Pol15 | svít. pro osv. kom. LED do 100W, montáž na výložník | ks | 6 |  | 0
| PP |  | svít. pro osv. kom. LED do 100W, montáž na výložník
15 | K | Pol15 | svít. pro osv. kom. LED do 100W, montáž na dřík stožáru | ks | 14 |  | 0
| PP |  | svít. pro osv. kom. LED do 100W, montáž na dřík stožáru
16 | K | Pol16 | stožár ocelový do výšky 7m | ks | 14 |  | 0
| PP |  | stožár ocelový do výšky 7m
17 | K | Pol17 | stožár ocelový do výšky 10m | ks | 6 |  | 0
| PP |  | stožár ocelový do výšky 10m
19 | K | Pol19 | výložník ocel.1-ram. nad hmotnost 35 kg | ks | 6 |  | 0
| PP |  | výložník ocel.1-ram. nad hmotnost 35 kg
21 | K | Pol21 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 20 |  | 0
| PP |  | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okru
23 | K | Pol23 | nátěr nového svodového vodiče | m | 20 |  | 0
| PP |  | nátěr nového svodového vodiče
| D | D2 | Demontáže |  |  |  | 0
22 | K | Pol22 | svít. pro osv. komunikací výbojkové do 250W | ks | 3 |  | 0
svít. pro osv. komunikací výbojkové do 250W
31 | K | Pol31 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 16 mm2 | ks | 6 |  | 0
| PP |  | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 16 mm2
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0
| D | D3 | Material |  |  |  | 0
37 | K | Pol37 | Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací BGP243 LED DM50 7500/58-62W WW CLO IP66 IK08 | ks | 6 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací autonomní stmívání 5 stupňů, barva světla 4000 K, 58-62W/7500lm, široká asymetrická křivka svít., funkce udržování konst. svět. toku po dobu životnosti
38 | K | Pol38 | Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací BGP243 LED DM70 5000/38-40W WW CLO IP66 IK08 | ks | 14 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací autonomní stmívání 5 stupňů, barva světla 4000 K, 38-40W/500lm, široká asymetrická křivka svít., funkce udržování konst. svět. toku po dobu životnosti
41 | K | Pol41 | stožár ocelový osvětlovací odstupňovaný, kruhového průřezu K7-133/89/60mm | ks | 14 |  | 0
| PP |  | Žárově zinkovaný , aktiv. výška 7m, pr. 133/89/60mm
| P |  | Poznámka k položce: stožár osvětlovací kuželový (kónický), kruhového průřezu žárově zinkovaný, s následnou povrchovou úpravou práškovou barvou, aktiv. výška 10m, pr. 182/60mm
48 | K | Pol48 | ochranná manžeta pr 159mm | ks | 6 |  | 0
| PP |  | ochranná manžeta pr 159mm
49 | K | Pol49 | ochranná manžeta pr 133mm | ks | 14 |  | 0
| PP |  | ochranná manžeta pr 133mm
51 | K | Pol51 | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky | ks | 18 |  | 0
| PP |  | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky
52 | K | Pol52 | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky-rozbočovací | ks | 2 |  | 0
| PP |  | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky-rozbočovací
54 | K | Pol54 | pojistka přístrojová | ks | 20 |  | 0
| PP |  | pojistka přístrojová
55 | K | Pol55 | trubka PE JS250mm | m | 16.8 |  | 0
| PP |  | trubka PE JS250mm
56 | K | Pol56 | trubka PE JS300mm | m | 9 |  | 0
| PP |  | trubka PE JS300mm
57 | K | Pol57 | kabelová chránička KOPOFLEX 160/125mm vč. spojek | m | 16 |  | 0
| PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX 160/125mm vč. spojek
58 | K | Pol58 | kabelová chránička KOPOFLEX 75/63mm vč. spojek | m | 1530 |  | 0
| PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX 75/63mm vč. spojek
59 | K | Pol59 | kabelová chránička KOPOFLEX 40/32mm vč. spojek | m | 50 |  | 0
| PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX 40/32mm vč. spojek
61 | K | Pol61 | vodič zemnící FeZn pr. 10mm | m | 1510 |  | 0
| PP |  | vodič zemnící kruhový FeZn pr. 10mm
62 | K | Pol62 | svorka pro připojení kovových částí SP | ks | 20 |  | 0
| PP |  | svorka pro připojení kovových částí SP
63 | K | Pol63 | svorka spojovací s příložkou Ssp | ks | 34 |  | 0
| PP |  | svorka spojovací s příložkou Ssp
66 | K | Pol66 | štěrkodrť 0-63mm | m3 | 13 |  | 0
| PP |  | štěrkodrť 0-63mm
| VV |  | 22*0,5*0,4+75*0,5*0,2+11*0,5*0,2 |  | 13
67 | K | Po67 | zásypový materiál netříděný hutnitelný vč. dopravy | m3 | 7.7 |  | 0
| PP |  | zásypový materiál netříděný hutnitelný vč. dopravy
| VV |  | 22*0,5*0,7 |  | 7.7
68 | K | Pol68 | řezivo smrkové pro zhotovení bednění zákl. stožáru | m3 | 0.3 |  | 0
| PP |  | řezivo smrkové pro zhotovení bednění zákl. stožáru
69 | K | Pol69 | drát ocelový pr. 10mm pro výztuž základu | kg | 76 |  | 0
| PP |  | drát ocelový pr. 10mm pro výztuž základu
70 | K | Pol70 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 186 |  | 0
| PP |  | kabel
71 | M | Pol71 | kabel CYKY J 4x10 | m | 1655 |  | 0
| PP |  | kabel
72 | K | Pol72 | recyklační poplatek za svítidla | ks | 20 |  | 0
| PP |  | recyklační poplatek za svítidla
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
73 | K | 01 | Prohlídka a údržba stožárů použitých z demontáže ( 6 kusů) | hod | 12 |  | 0
74 | K | 02 | údržba výložníků z demontáže+ výroba redukce pr. 89/600mm (6 kusů) | hod | 12 |  | 0
74 | K | 03 | pronájem zdvihací plošiny | hod | 25 |  | 0
75 | K | 04 | pronájem jeřábu | hod | 8 |  | 0
76 | K | 05 | stavební výpomoc | hod | 19 |  | 0
77 | K | 06 | nastavení svít., oživení soustavy vč. naprogramování parametrů | hod | 12 |  | 0
78 | K | 07 | komplexní vyzkoušení | hod | 4 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
79 | K | 044002000 | Revize výchozí elektro | Kč | 1 |  | 0
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
80 | K | 04900200 | Přesun materialu | Kč | 1 |  | 0
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost
81 | K | 049002002 | Inženýrská činnost | Kč | 1 |  | 0
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
82 | K | 071103000 | Provoz investora | Kč | 1 |  | 0
| PP |  | Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

## SO - 01 - Zemní práce
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Rekonstrukce VO v obci Svinná u České Třebové
0
Objekt:
SO - 01 - Zemní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká Třebová |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01 - Zemní práce
Místo: |  |  | Česká Třebová |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01 - Zemní práce
Místo: |  |  | Česká Třebová |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 40 |  | 0
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 388.85 |  | 0
| PP |  | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
| VV |  | 966*0,35+45*0,35+100*0,35 |  | 403.85
2 | K |  | Sejmutí ornice zem.tř. 2 s vrstvou ornice do 15 cm | m3 | 67.62 |  | 0
| PP |  | Sejmutí ornice zem.tř. 2 s vrstvou ornice do 15 cm
| VV |  | 966*0,35*0,2 |  | 67.62
| K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 4 |  | 0
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 4 |  | 0
| PP |  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
4 | K | 113107022 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 11 |  | 0
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
| VV |  | 22*0,5 |  | 11
5 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 11 |  | 0
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
| VV |  | 22*0,5 |  | 11
6 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2 |  | 0
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
8 | K | 119002121 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení | kus | 5 |  | 0
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení
9 | K | 119002122 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění | kus | 5 |  | 0
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění
10 | K | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky | m | 1400 |  | 0
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení
11 | K | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění | m | 1400 |  | 0
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění
12 | K | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 20.252 |  | 0
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
| VV |  | 6*1*1*1,5+14*0,8*0,8*1,2+1*0,5*1 |  | 20.252
13 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 275.875 |  | 0
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
| VV |  | "kabelové ryhy"
| VV |  | 966*0,35*0,5+100*0,35*0,7+235*0,35*0,8+45*0,35*0,7+11*0,5*1 |  | 275.875
14 | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 275.875 |  | 0
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
15 | K | 132312101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 47.4 |  | 0
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných
| VV |  | "kabelové ryhy"
| VV |  | 22*0,5*0,9+75*0,5*1 |  | 47.4
16 | K | 132312109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 47.4 |  | 0
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 20.7 |  | 0
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
| VV |  | 22*0,5*1,2+75*0,5*0,2 |  | 20.7
18 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 103.5 |  | 0
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
19 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 20.7 |  | 0
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 20.7 |  | 0
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 37.26 |  | 0
| PP |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
| VV |  | 20,7*1,8 |  | 37.26
22 | K | 174101104 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručný | m3 | 323.275 |  | 0
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
| VV |  | 966*0,35*0,5+22*0,5*0,9+235*0,35*0,8+100*0,35*0,7+75*0,5*1+45*0,35*0,7+11*0,5*1 |  | 323.275
23 | K | 180404113 | Položení drnu | m2 | 388.85 |  | 0
PP
23 | K |  | Rozprostření ornice | m3 | 67.62 |  | 0
PP
24 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 246 |  | 0
| PP |  | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
25 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
26 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 2.5 |  | 0
| PP |  | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková
| VV |  | 100*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.5
29 | K | 199000003 | Křižovatka s vodovodem a kanalizací | kus | 6 |  | 0
| PP |  | Křižovatka s vodovodem a kanalizací
30 | K | 199000004 | Křižovatka se sdělovacím vedením | kus | 2 |  | 0
| PP |  | Křižovatka se sdělovacím vedením
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0
31 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 165.75 |  | 0
| PP |  | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
| VV |  | 22*0,5+335*0,35+75*0,5 |  | 165.75
32 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 12.538 |  | 0
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
| VV |  | 6*0.8*0,8*1,3+14*0,7*0,7*1,1 |  | 12.538
33 | K | 299000001 | Prostup základem - pro stožár | kus | 20 |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 52.51 |  | 0
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
| VV |  | 966*0,35*0,1+22*0,5*0,1+335*0,35*0,1+75*0,5*0,1+45*0,35*0,1+11*0,5*0,1 |  | 52.51
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
35 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 11 |  | 0
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
| VV |  | 22*0,5 |  | 11
36 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 11 |  | 0
| PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
| VV |  | 22*0,5 |  | 11
44 | K | 566901242 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | 61.75 |  | 0
| PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
| VV |  | 75*0,5*1,5+11*0,5*1 |  | 61.75
38 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 4 |  | 0
PP
39 | K | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m | 45 |  | 0
| PP |  | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
40 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 1346 |  | 0
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm
41 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 108 |  | 0
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
43 | K | 900000002 | Kabelový prostup z PVC roury světl. do 12,5cm | m | 16 |  | 0
44 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 2 |  | 0
| PP |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
45 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 45 |  | 0
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
| VV |  | 22,5*2 |  | 45
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
47 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení tras podzemních vedení | Kč | 1 |  | 0
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
48 | K | 012103002 | Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy do100m | Kč | 1 |  | 0
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
49 | K | 012103003 | Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy nad 100m | m | 1354 |  | 0
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
50 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. do 100m | Kč | 1 |  | 0
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
51 | K | 01220302 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. nad 100m | m | 1354 |  | 0
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby