## List1
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.6.5. Databáze 2019.04.01, platnost dat od 01.04.2019
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Atelier Hájek
Nerudova čp.206/44
566 01 Hradec Králové
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. arch. Martin Hájek
|  | Telefon: 603 310 003 |  |  | Telefon:
|  | E-mail: |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
|  | Krematorium Česká Třebová.ECFX |  |  | Objekt čp.1160 - KREMATORIUM Místnost pro úpravu zesnulých
Specifikace RSM 1 bez cen.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
|  | Inv - Město Česká Třebová |  |  | 18.5.2019
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 120 dní (do 15.09.2019)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: dle rámcové smlouvy
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč- RSM 1
1 | Montážní rám, ŠxV=600x760 |  | BP-MF-600/7 |  |  | 286659 | 1 | 0
2 | Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600 |  | BP-TBP-600-CE |  |  | 286701 | 1 | 0
3 | Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 |  | BP-FLP-600-2K |  |  | 286708 | 1 | 0
4 | Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 |  | BP-FLP-600-BL |  |  | 286707 | 1 | 0
5 | Boční panel, šedá, V=760 |  | BP-SP-7 |  |  | 286694 | 1 | 0
6 | Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700 |  | BP-DS-600/7 |  |  | 286719 | 1 | 0
7 | Schránka na dokumentaci A4 |  | LAB-BAG_A4 |  |  | 107913 | 1 | 0
8 | Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 |  | BPZ-TSB-600 |  |  | 106448 | 1 | 0
9 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální |  | KT-3 |  |  | 275445 | 2 | 0
10 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 |  | KL-29 |  |  | 275449 | 3 | 0
11 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | BPZ-DINR24-600 |  |  | 293595 | 4 | 0
12 | Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár |  | BPZ-TF/2 |  |  | 116651 | 4 | 0
13 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | BPZ-FP-600/150-45 |  |  | 286684 | 4 | 0
14 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 |  | BPZ-FP-600/050-BL |  |  | 286681 | 1 | 0
15 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) |  | BS-6MB-WH |  |  | 178978 | 10 | 0
16 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | PF6-25/4/003 |  |  | 286504 | 1 | 0
17 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | PL7-B6/1 |  |  | 262673 | 1 | 0
18 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/1 |  |  | 262674 | 2 | 0
19 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/1 |  |  | 262676 | 7 | 0
20 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A |  | PL7-B20/1 |  |  | 262677 | 1 | 0
21 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/3 |  |  | 263389 | 1 | 0
22 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S |  | SPBT12-280/4 |  |  | 158331 | 1 | 0
23 | Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont |  | TSDW1CO |  |  | 167379 | 2 | 0
24 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. |  | Z-SCH230/25-40 |  |  | 248847 | 2 | 0
25 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A |  | IS-40/3 |  |  | 276272 | 1 | 0
26 | Otočný spínač, přepínač 2-pól, 1-0-2 |  | Z-DSU2-102 |  |  | 248875 | 2 | 0
27 | Přídavek na montáž přístrojů 2 |  | Mont DevM 2 |  |  |  | 1 | 0
| Cena celkem včetně slevy [Kč] | [6 empty] | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [6 empty] | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [6 empty] | 0
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.