## Kryci list
_ | Rozpočet s výkazem výměr
21 | Zakázka
#N/A | Číslo zakázky
| Zakázka | Česká Třebová objekt čp.1160, krematorium, místnost pro úpravu zesnulých
Klasifikace
| Fáze | ELEKTRO | ##TE0##PDF_Price_curCode
Komentář
Verze
| Popis | Nabídka
Komentář
Firmy
Uživatelé
| Význam (funkce) | Jméno
Rekapitulace
0 | Celkem (bez DPH) |  | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) |  | 0

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Zakázka
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| ..: Světelné a silnoproudé rozvody |  | 0.25771
| 003: Svislé konstrukce |  | 0.05048
| 006: Úpravy povrchu |  | 0.14
009: Ostatní konstrukce a práce
| 740: Silnoproud |  | 0.06723
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | ..: Světelné a silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  | 0.25771 |  | 0.319 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0.05048 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 310235261 |  | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0.02524 | 0.05048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 003
_
[9 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 0.14 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 612135101 |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 006
_
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.319 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 971033161 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 009
[5 empty] | 2 | SP | 974031133 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.315 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 009
_
[9 empty] | 740: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0.06723 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 34111005 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 2 | H | 34111030 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 3 | H | 34111036 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.02907 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 4 | H | 34111100 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 | m | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.0159 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 5 | H | 34140844 |  | vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 6 | H | 34535513 |  | Spínač jednopólový 10A Swing bílý | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 7 | H | 34535554 |  | Přepínač střídavý řazení 6 10A Swing | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 8 | H | 34555101 |  | zásuvka 1násobná 16A bílý | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00024 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 9 | H | 34571512 |  | krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm | kus | 7 |  | 7 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 10 | H | 34571521 |  | krabice rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm | kus | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 11 | H | 34571831 |  | Lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40 | kus | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0117 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 12 | H | 34571890x |  | kryt pro lišty elektroinstalační 40 x 40 spojovací | kus | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 13 | H | 34571892x |  | kryt pro lišty elektroinstalační 40 x 40 koncový | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 14 | H | 35441895 |  | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00032 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 15 | H | 35822403 |  | jistič 3pólový-charakteristika B 25A | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 16 | MP | 743412111 |  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | kus | 7 |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 17 | MP | 743414111 |  | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 18 | MP | 743622200 |  | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 19 | MP | 744211111 |  | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 20 | MP | 744441100 |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně | m | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 21 | MP | 744441200 |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně | m | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 22 | MP | 746211110 |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 23 | MP | 746211130 |  | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 24 | MP | 747112111 |  | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 25 | MP | 747112461 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 26 | MP | 747161230 |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 27 | MP | 748123129 |  | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 28 | MP | 749111220 |  | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 29 | MP | 749111230 |  | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 30 | H | X00401 |  | N1 - nouzové LED svítidlo , IP 65, 454 lm | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 31 | H | X004011 |  | E1 - svítidlo LED panel - QP5C / 1050 , interierové přisazené, 4900 lm, 58 W | kus | 5 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 32 | H | X0042 |  | Recyklace svítidel | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 33 | H | X31 |  | El. nástěnný přímotopný konvektor CNS 250 TREND U, 2,5kW / 230V | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 34 | H | X32 |  | Rozvodnice RSM 1 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 35 | H | X46 |  | Protipožární tmel , ucpávky | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 36 | MP | X60 |  | Montáž a zapojení rozvodnic | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 37 | MP | X61 |  | El. zapojení klimatizační jednotky | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 38 | MP | X611 |  | El. zapojení konvektorů | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 39 | MP | X62 |  | Demontáž stávající elektroinstalace | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 40 | MP | X63 |  | Přemístění vypínačů u dveří rakvárny | hod | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 41 | MP | X64 |  | Odpojení zásuvkové skříně a sesvorkování kabelů | hod | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 42 | MP | X89 |  | Konzultace revizního technika s dodavateli stavby | hod | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 43 | MP | X90 |  | Podružný materiál pro el. montážní práce, apod. | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 44 | MP | X91 |  | Komplexní vyzkoušení | hod | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 45 | MP | X92 |  | Spolupráce s projektantem, investorem, dodavatelem stavby | hod | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 46 | MP | X93 |  | Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
_
_
_

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis