## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Oprava rozvodů ZTI, ZŠ Ústecká |  | Objednatel: | Město Česká Třebová |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | KIP spol.s r.o. Litomyšl |  | IČ/DIČ: | 15036499/CZ15036499
Lokalita: |  | Česká Třebová |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 159
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Martin Černý, DiS. |  | Datum: | 04.06.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
ORN celkem
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Rozpočet - objekty
Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby: |  | Oprava rozvodů ZTI, ZŠ Ústecká | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Město Česká Třebová
Druh stavby: |  |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: | KIP spol.s r.o. Litomyšl
Lokalita: |  | Česká Třebová | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 04.06.2019 | Zpracoval: | Martin Černý, DiS.
Náklady (Kč)
Objekt | Zkrácený popis |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
D.1.1. | STAVBA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | D.1.1. | 0
D.1.4.1 | ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | D.1.4.1 | 0
D.1.4.2 | UT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | D.1.4.2 | 0
D.1.4.3 | Elektro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | D.1.4.3 | 0
D.1.4.4 | VZT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | D.1.4.4 | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Oprava rozvodů ZTI, ZŠ Ústecká | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Česká Třebová
Druh stavby: |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | KIP spol.s r.o. Litomyšl
Lokalita: |  | Česká Třebová | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 04.06.2019 |  | Zpracoval: | Martin Černý, DiS.
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč)
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | STAVBA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342255022R00 | Příčky z desek PB tl. 7,5 cm |  | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.1._3_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
|  | ;prádelna; 0,9*1,5 |  |  | 1.35
2 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm |  | m2 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | D.1.1._3_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  | 0,2*(4,1+3,85+3,85)*4 |  |  | 9.44
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
|  | 14,5 |  |  | 14.5
4 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
vápennou štukovou omítkou
|  | ;1.np; 5 |  |  | 5
|  | ;2.np; 4 |  |  | 4
|  | ;3.np; 4 |  |  | 4
5 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
vápennou štukovou omítkou
|  | ;v místě stoupaček; 4,0*3 |  |  | 12
6 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká |  | m2 | 58.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np pod obklady; 1,8*(2,15*2+2,56*2)-0,7*1,8 |  |  | 15.696
|  | ;za umyvadly; 1,5*1,75*6+1,5*1,75*5+1,5*2,0+1,5*1,75*3+1,5*0,9*2 |  |  | 42.45
7 | 612423631R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková |  | m2 | 21.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
|  | ;stoupačky; 0,3*(4,1+3,85+3,85)*4 |  |  | 14.16
|  | ;přípojky ve 2.np; 0,3*3,0 |  |  | 0.9
|  | ;v 1.np po příčkách; 0,3*(2,7*2+2,13+2,13+4,1*2+2,2) |  |  | 6.018
8 | 611421131R00 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových |  | m2 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  | ;strop v prádelně; 2,15*2,56 |  |  | 5.504
9 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových |  | m2 | 21.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
|  | ;stěny v prádelně; 2,3*(2,56*2+2,15*2) |  |  | 21.666
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách |  | m3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
|  | ;po vybouraných příčkách; 0,2*0,1*(2,15*2+0,9+1,1) |  |  | 0.126
|  | ;v místě napojení stoupaček; 0,2*0,6*0,6*4 |  |  | 0.288
11 | 632419104R00 | Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm |  | m2 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
|  | ;vyrovnání povrchu pod krytiny; 2,15*2,56 |  |  | 5.504
12 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 |  | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | D.1.1._6_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
|  | ;pod nivelačku; 5,5 |  |  | 5.5
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. |  | m2 | 14.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | D.1.1._71_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
|  | ;prádelna; 2,15*2,56+1,0*1,8*3+0,5*(1,66+1,86+2,12+1,3) |  |  | 14.374
14 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka |  | m2 | 17.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | D.1.1._71_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
|  | ;prádelna; 2,15*2,56+1,0*1,8*3+0,5*(1,66+1,86+2,12+1,3) |  |  | 14.374
|  | ;napojení stoupaček; 0,8*4 |  |  | 3.2
15 | 711212601RT5 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | D.1.1._71_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
šířka 120 mm
|  | 1,8*2+1,0*3+0,9+1,6+1,7+2,2+1,5+0,5*3 |  |  | 16
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 1 |  |  | 1
17 | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
18 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
19 | 54914635 | Dveřní kování dle výpisu PSV |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
20 | 766664911R00 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
|  | ;otvor pro větr. mřížku; 1 |  |  | 1
21 | 766000111 | D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří |  | Pár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
22 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
23 | 766812114R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
24 | 766000185 | Těsnící lišta ke kuch. lince, dl. 2,6 m |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
D+M
|  | 1 |  |  | 1
25 | 766000181 | Skříňka pod dvoudřez, s policí a deskou |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
0,9 x 0,6 m, D+M
|  | 1 |  |  | 1
26 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | D.1.1._76_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby |  | m2 | 10.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.1._77_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
|  | 2,15*2,65 |  |  | 5.6975
|  | ;opravovaná místa; 0,3*(2,15*2+0,9+1,1)+0,9*0,9*4 |  |  | 5.13
28 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 10.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.1._77_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 2,15*2,65 |  |  | 5.6975
|  | ;opravovaná místa; 0,3*(2,15*2+0,9+1,1)+0,9*0,9*4 |  |  | 5.13
29 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm |  | m2 | 10.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.1._77_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
|  | 2,15*2,65 |  |  | 5.6975
|  | ;opravovaná místa; 0,3*(2,15*2+0,9+1,1)+0,9*0,9*4 |  |  | 5.13
30 | 597642030 | Dlažba matná 300x300x9 mm |  | m2 | 11.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.1._77_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
|  | 10,83 |  |  | 10.83
|  | ;ztratné 10%; 1,083 |  |  | 1.083
31 | 771445014R00 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm |  | m | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.1._77_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
|  | 0,8*4+0,3*5 |  |  | 4.7
32 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. |  | m2 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.1._77_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
|  | 10,83 |  |  | 10.83
33 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m |  | t | 0.23251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | D.1.1._77_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm |  | m2 | 59.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Včetně materiálu
|  | ;1.np pod obklady; 1,8*(2,15*2+2,56*2)-0,7*1,8+0,7*1,5 |  |  | 16.746
|  | ;za umyvadly; 1,5*1,75*6+1,5*1,75*5+1,5*2,0+1,5*1,75*3+1,5*0,9*2 |  |  | 42.45
35 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady |  | m2 | 59.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np pod obklady; 1,8*(2,15*2+2,56*2)-0,7*1,8+0,7*1,5 |  |  | 16.746
|  | ;za umyvadly; 1,5*1,75*6+1,5*1,75*5+1,5*2,0+1,5*1,75*3+1,5*0,9*2 |  |  | 42.45
36 | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 |  | m2 | 59.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np pod obklady; 1,8*(2,15*2+2,56*2)-0,7*1,8+0,7*1,5 |  |  | 16.746
|  | ;za umyvadly; 1,5*1,75*6+1,5*1,75*5+1,5*2,0+1,5*1,75*3+1,5*0,9*2 |  |  | 42.45
37 | 59761001 | Obkladačka 30x20 cm |  | m2 | 64.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
|  | 59,5 |  |  | 59.5
|  | ;ztratné 8%; 4,76 |  |  | 4.76
38 | 781497111RS2 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům |  | m | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm
|  | 1,8*2+0,9*2+0,1+1,8*2 |  |  | 9.1
39 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m |  | t | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 783602823R00 | Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením |  | m2 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
|  | ;zárubně v 1.np; 0,45*(2,1*2+0,7) |  |  | 2.205
41 | 783624300R00 | Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 2x tmel |  | m2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | ;zárubně 1.np; 2,2 |  |  | 2.2
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m |  | m2 | 524.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace
|  | ;1.np; 2,15*2,65+2,3*(2,15*2+2,65*2) |  |  | 27.7775
|  | 3,4*4,1+2,7*7,0*2+7,0*2,13+3,9*(6,92+10,36+4,48+6,5) |  |  | 176.864
|  | ;2.np; 3,84*(7,04+10,27+7,04+10,52+4,49+6,66)-(1,7*1,5*3+1,2*2,4+1,3*2,4*2) |  |  | 159.9468
|  | ;3.np; 3,84*(7,04+10,27+7,04+10,52+4,49+6,66)-(1,7*1,5*3+1,2*2,4+1,3*2,4*2) |  |  | 159.9468
43 | 784461922R00 | Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místnost 5 m |  | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | D.1.1._78_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
|  | ;oprava v 1.np; 1,0*1,5*6 |  |  | 9
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m |  | m2 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
|  | 2,5*1,5*4*3+7,0*2,15 |  |  | 60.05
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 146.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
|  | 2,0*5,0*4*3+7,0*3,0+2,15*2,65 |  |  | 146.6975
46 | 950000115 | Zakrývání podlah |  | m2 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0
|  | 146,7 |  |  | 146.7
47 | 950000122 | Sonda do podlahy 2.NP v hyg. zázemí |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
Včetně zpětného zapravení
|  | 1 |  |  | 1
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 4.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 0,8*1,97*2+0,7*1,97 |  |  | 4.531
49 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 4 |  |  | 4
50 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm |  | m2 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 2,7*2,13-0,8*1,97 |  |  | 4.175
51 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm |  | m2 | 10.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0
|  | 2,2*(0,94+1,1)-0,7*1,97 |  |  | 3.109
|  | 4,02*2,13-0,8*1,97 |  |  | 6.9866
52 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  | m2 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np - prádelna; 2,15*2,56 |  |  | 5.504
53 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických |  | m | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
|  | 6,5 |  |  | 6.5
54 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% |  | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
|  | 5,5 |  |  | 5.5
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
|  | ;prostup pro rozvody; 0,4*4*2 |  |  | 3.2
|  | ;odvětrání; 0,8 |  |  | 0.8
56 | 970056160R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm |  | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
|  | 3,2 |  |  | 3.2
57 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 |  | m2 | 23.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 1,55*(2,15*2+2,56*2)-0,7*1,55 |  |  | 13.516
|  | ;za umyvadly; 1,5*1,5 |  |  | 2.25
|  | 1,5*1,5+1,5*2,0+1,5*1,5 |  |  | 7.5
58 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % |  | m2 | 55.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np pod obklady; 1,8*(2,15*2+2,56*2)-0,7*1,8 |  |  | 15.696
|  | ;za umyvadly; 1,5*1,75*6+1,5*1,75*5+1,5*2,0+1,5*1,75*3 |  |  | 39.75
59 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm |  | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
|  | ;stoupačky; 4,1*4+3,7*4+3,7*4 |  |  | 46
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m |  | t | 9.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.1. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
|  | 3,67+5,92 |  |  | 9.59
62 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením |  | t | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
|  | 6,3 |  |  | 6.3
63 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m |  | t | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
|  | 9,59 |  |  | 9.59
64 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m |  | t | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0
|  | 9,59 |  |  | 9.59
65 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm |  | t | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
|  | 9,59 |  |  | 9.59
66 | 979084215R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km |  | t | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
|  | 9,59 |  |  | 9.59
67 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek |  | t | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.1. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.1._9_ | D.1.1._ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
|  | 9,59 |  |  | 9.59
|  | ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 |  | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
|  | ;DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ - STOUPAČKY; 44 |  |  | 44
69 | 721290823R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m |  | t | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
|  | 0,74 |  |  | 0.74
70 | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
|  | ;NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD; 5 |  |  | 5
71 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
72 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm |  | m | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 50,6 |  |  | 50.6
73 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm |  | m | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
|  | 10,81 |  |  | 10.81
74 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
|  | 17,83 |  |  | 17.83
75 | 721177724R00 | Čisticí kus , odpadní svislé D 75 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | 4
76 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
|  | ;UMYVADLA; 14 |  |  | 14
|  | ;HL 21; 2 |  |  | 2
77 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0
|  | ;DŘEZY; 2 |  |  | 2
|  | ;SPRCHY; 1 |  |  | 1
78 | 721273180R00 | Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | 4
79 | 722181233RY5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm |  | m | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 76 mm
|  | ;IZOLACE STOUPAČEK; 51 |  |  | 51
80 | 721000002 | Stavební přípomoce |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
81 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 |  | m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
|  | 51+18+12 |  |  | 81
82 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0
včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1
|  | ;pračka; 1 |  |  | 1
83 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m |  | t | 0.07676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 722131915R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40 |  | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 5
85 | 722172631R00 | Potrubí z PPR , D 20x3,4 mm |  | m | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
|  | 89,7 |  |  | 89.7
86 | 722172632R00 | Potrubí z PPR D 25x4,2 mm |  | m | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0
|  | 4,1 |  |  | 4.1
87 | 722172633R00 | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm |  | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0
|  | 0,8 |  |  | 0.8
88 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl.stěny 6 mm |  | m | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 22 mm
|  | 79,7 |  |  | 79.7
89 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm |  | m | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 28 mm
|  | 4,2 |  |  | 4.2
90 | 722181215RU1 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 32 mm
|  | 10,5 |  |  | 10.5
91 | 722181211RU2 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 35 mm
|  | 1 |  |  | 1
92 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 |  | kus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0
|  | ;dřez; 6 |  |  | 6
|  | ;sprcha; 2 |  |  | 2
|  | ;umyvadlo; 28 |  |  | 28
|  | ;ohřívače; 2 |  |  | 2
|  | ;pračka;1 |  |  | 1
93 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 |  | pár | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0
|  | ;dřez;3 |  |  | 3
|  | ;sprcha;1 |  |  | 1
|  | ;umyvadlo;14 |  |  | 14
94 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
|  | ;wc; 3 |  |  | 3
95 | 722237221R00 | Kohout vod.kul DN 15 |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 13
96 | 722237222R00 | Kohout vod.kul. DN 20 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
97 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  | m | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
|  | 94 |  |  | 94
98 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 |  | m | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0
|  | 94 |  |  | 94
99 | 722000001 | Zednické přípomoce |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
100 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m |  | t | 0.14641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
101 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 |  | m | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0
|  | 99 |  |  | 99
102 | 722290823R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m |  | t | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0
|  | 0,21 |  |  | 0.21
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
103 | 725814125R00 | Ventil pračkový DN 20 |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
104 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 |  | soubor | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0
|  | ;dřez;4 |  |  | 4
|  | ;umyvadlo; 28 |  |  | 28
|  | ;bojlery; 2 |  |  | 2
105 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0
|  | 12 |  |  | 12
106 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
107 | 55484450.A | Dveře sprchové kloubové 80 cm Pearl |  | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0
108 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
109 | 642938095 | Vanička sprchová keramická čtverec 80x80 cm |  | kus | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
110 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
111 | 55231350 | Dvoudřez nerez nástavný 501 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
112 | 725329101R00 | Montáž dřezů dvojitých |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
113 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0
standardní
|  | 14 |  |  | 14
114 | 725823134RT0 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
základní
|  | 2 |  |  | 2
115 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0
standardní
|  | 1 |  |  | 1
116 | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
117 | 725860253R00 | Sifon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412 |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | 14
118 | 725860227RT1 | Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0
HL 520, s krytkou z nerez oceli
|  | 1 |  |  | 1
119 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
120 | 55145353 | Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
121 | 55145357 | Tyč sprchová 90 cm 973.00 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
122 | 55145350 | Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm 953.00 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
123 | 725534223R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný OKCE 80 |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
124 | 725534112R00 | Ohřívač elektr. zásob. 10 l |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
125 | 725000005 | Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
126 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m |  | t | 0.02675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0
127 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  | soubor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 4 |  |  | 4
|  | ;2.np; 5 |  |  | 5
|  | ;3.np; 6 |  |  | 6
128 | 725850800R00 | Demontáž ventilu odpadního |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0
|  | ;umyvadla; 15 |  |  | 15
|  | ;vana; 1 |  |  | 1
129 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 |  | soubor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0
|  | ;umyvadla; 15 |  |  | 15
|  | ;vana; 1 |  |  | 1
130 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 1 |  |  | 1
131 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
|  | ;1.np; 1 |  |  | 1
132 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
133 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m |  | t | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | D.1.4.1_72_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4 |  |  | 0.4
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4.1_9_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0
|  | 0,74+0,21+0,4 |  |  | 1.35
135 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4.1_9_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0
|  | 1,35 |  |  | 1.35
136 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m |  | t | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4.1_9_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0
|  | 1,35 |  |  | 1.35
137 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4.1_9_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0
|  | 1,35 |  |  | 1.35
138 | 979951121R00 | Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm |  | t | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4.1_9_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0
|  | 0,74 |  |  | 0.74
139 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika |  | t | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4.1_9_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4 |  |  | 0.4
140 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | D.1.4.1_9_ | D.1.4.1_ | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0
|  | 0,21 |  |  | 0.21
|  | UT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
141 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0
|  | 8,0 |  |  | 8
142 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
143 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0
|  | 8,0 |  |  | 8
144 | 733000005 | Vypuštění a zpětné napuštění větve pro napojení otopného tělesa, včetně odvzdušnění otop.těles |  | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
145 | 733000006 | Napojení na stáv.rozvod G1/2“ |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
146 | 722181212RT5 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 15 mm
|  | 7 |  |  | 7
147 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m |  | t | 0.05488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0
148 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0
|  | 8,0 |  |  | 8
149 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m |  | t | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0
|  | 0,082 |  |  | 0.082
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
150 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
151 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
152 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
153 | 551272891 | Šroubení regulovatelné přímé 1/2" |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
154 | 735156667R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1200 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
155 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
156 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m |  | t | 0.06857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | D.1.4.2_73_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
157 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | D.1.4.2_78_ | D.1.4.2_ | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0
|  | 8,0 |  |  | 8
|  | Elektro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M74 | Elektromontážní práce (silnoproud) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
158 | 740000001 | Elektroinstalace |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M74_ | D.1.4.3_9_ | D.1.4.3_ | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  | 1 |  |  | 1
|  | VZT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M24001 | Ventilátory |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | D.1.4.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
159 | 240000001 | Vzduchotechnika |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M24001_ | D.1.4.4_9_ | D.1.4.4_ | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: