## REKAPITULACE
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ
D1.4.3. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE SVĚTELNÉ, ZÁS., MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE SVĚTELNÉ, ZÁS., MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY SVĚTELNÉ, ZÁS., MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB1.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB1.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB2.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB2.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB3.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB3.NP | 0 | 21 | 0
REKAPITULACE CELKEM | 0 | 21 | 0

## ELEKTRO
MONTÁŽE SVĚTELNÉ, ZÁS., MOTOROVÉ ROZVODY
KÓD | VC 21-M | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stávající kabeláže v trase rozvodu, označení tras, zajištění ochrany při stavbě | hod | 12 |  | 0
SIL | 2 | osazení DB2.NP, DB3.NP do připravené NIKY | ks | 2 |  | 0
SIL | 3 | úprava masky DB2.NP, DB3.NP | ks | 2 |  | 0
SIL | 4 | jistič 25A/3/B do DB2.NP, DB3.NP | ks | 2 |  | 0
SIL | 5 | svorka RS16 do DB2.NP, DB3.NP | ks | 8 |  | 0
SIL | 6 | svorka RS2,5 do DB2.NP, DB3.NP | ks | 2 |  | 0
SIL | 7 | kabel CYKY 4Jx10 PU | m | 6 |  | 0
SIL | 8 | vodič CY 6žl.zel. PU | m | 35 |  | 0
SIL | 9 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 6 |  | 0
SIL | 10 | přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 4 |  | 0
SIL | 11 | pohybový spínač ke stropu, vč.krabice IP20 360st.(pohyb, čas, soumrak) | ks | 13 |  | 0
SIL | 12 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO | ks | 8 |  | 0
SIL | 13 | E-zář.sv.2x13W IP40 kulaté, přisazené zdroj Z13W Ra80+ | ks | 11 |  | 0
SIL | 14 | F-zář.sv.2x18W IP40 kulaté, přisazené zdroj Z18W Ra80+ | ks | 28 |  | 0
SIL | 15 | kabel CYKY 3Jx1,5 PU | m | 370 |  | 0
SIL | 16 | kabel CYKY 3Ox1,5 PU | m | 60 |  | 0
SIL | 17 | kabel CYKY 5Jx1,5 PU | m | 160 |  | 0
SIL | 18 | kabel CYKY 3Jx2,5 PU | m | 280 |  | 0
SIL | 19 | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 15 |  | 0
SIL | 20 | ukončení kabelů do 5x10 | ks | 4 |  | 0
SIL | 21 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 18 |  | 0
SIL | 22 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 18 |  | 0
SIL | 23 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 40 |  | 0
SIL | 24 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 70 |  | 0
SIL | 25 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 6 |  | 0
SIL | 26 | výchozí revizní zpráva | hod | 8 |  | 0
0
STAVEBNÍ PRÁCE SVĚTELNÉ, ZÁS., MOTOROVÉ ROZVODY
KÓD | VC C801-3 | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | zednické zapravení NIKY po osazení rozvaděče | ks | 2 |  | 0
SIL | 2 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 8 |  | 0
SIL | 3 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 130 |  | 0
SIL | 4 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 130 |  | 0
SIL | 5 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 40 |  | 0
SIL | 6 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 40 |  | 0
0
MATERIÁLY SVĚTELNÉ, ZÁS., MOTOROVÉ ROZVODY
KÓD | ČÍSLO | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | jistič 25A/3/B do DB2.NP, DB3.NP | ks | 2 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS16 do DB2.NP, DB3.NP | ks | 8 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS2,5 do DB2.NP, DB3.NP | ks | 2 |  | 0
SIL | 4 | kabel CYKY 4Jx10 | m | 6 |  | 0
SIL | 5 | vodič CY 6žl.zel. | m | 35 |  | 0
SIL | 6 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 6 |  | 0
SIL | 7 | přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 4 |  | 0
SIL | 8 | pohybový spínač ke stropu, vč.krabice IP20 360st.(pohyb, čas, soumrak) | ks | 13 |  | 0
SIL | 9 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO | ks | 8 |  | 0
SIL | 10 | E-zář.sv.2x13W IP40 kulaté, přisazené zdroj Z13W Ra80+ | ks | 11 |  | 0
SIL | 11 | F-zář.sv.2x18W IP40 kulaté, přisazené zdroj Z18W Ra80+ | ks | 28 |  | 0
SIL | 12 | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 370 |  | 0
SIL | 13 | kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 60 |  | 0
SIL | 14 | kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 160 |  | 0
SIL | 15 | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 280 |  | 0
SIL | 16 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 18 |  | 0
SIL | 17 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 18 |  | 0
SIL | 18 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 40 |  | 0
SIL | 19 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 70 |  | 0
0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB1.NP
KÓD | VC 7-32 | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
JEDNÁ SE O ROZVODNICI, KTERÁ JE OSAZENÁ A ROZPOČTOVANÁ V JINÉM PROJEKTU A ZDE ROZPOČTUJI POUZE DOZBROJENÍ
SIL | 1 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.1 |  | 0
SIL | 2 | jistič B16/1 10kA | ks | 4 |  | 0
SIL | 3 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 1 |  | 0
SIL | 4 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB1.NP
KÓD | ČÍSLO | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
JEDNÁ SE O ROZVODNICI, KTERÁ JE OSAZENÁ A ROZPOČTOVANÁ V JINÉM PROJEKTU A ZDE ROZPOČTUJI POUZE DOZBROJENÍ
SIL | 1 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.1 |  | 0
SIL | 2 | jistič B16/1 10kA | ks | 4 |  | 0
0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB2.NP
KÓD | VC 7-32 | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | kompletní velkoobsahová rozvodnice Z 72TE do zdi IP30/IP20 š.543xv.600xhl.140mm | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.4 |  | 0
SIL | 3 | přepěťová ochrana B+C/4 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | hlavní vypínač 63A/3/400V | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | jistič B16/1 10kA | ks | 5 |  | 0
SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chránič 40-4-030 | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | svorka RSA2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 9 | pomocná sběrnice N 15(POP) | ks | 3 |  | 0
SIL | 10 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 2 |  | 0
SIL | 11 | výchozí revizní zpráva | hod | 3 |  | 0
0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB2.NP
KÓD | ČÍSLO | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | kompletní velkoobsahová rozvodnice Z 72TE do zdi IP30/IP20 š.543xv.600xhl.140mm | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.4 |  | 0
SIL | 3 | přepěťová ochrana B+C/4 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | hlavní vypínač 63A/3/400V | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | jistič B16/1 10kA | ks | 5 |  | 0
SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chránič 40-4-030 | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | svorka RSA2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 9 | pomocná sběrnice N 15(POP) | ks | 3 |  | 0
0
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB3.NP
KÓD | VC 7-32 | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | kompletní velkoobsahová rozvodnice Z 72TE do zdi IP30/IP20 š.543xv.600xhl.140mm | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.35 |  | 0
SIL | 3 | přepěťová ochrana B+C/4 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | hlavní vypínač 63A/3/400V | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | jistič B16/1 10kA | ks | 3 |  | 0
SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chránič 40-4-030 | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | svorka RSA2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 9 | pomocná sběrnice N 15(POP) | ks | 3 |  | 0
SIL | 10 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 2 |  | 0
SIL | 11 | výchozí revizní zpráva | hod | 3 |  | 0
0
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB3.NP
KÓD | ČÍSLO | REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | kompletní velkoobsahová rozvodnice Z 72TE do zdi IP30/IP20 š.543xv.600xhl.140mm | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.35 |  | 0
SIL | 3 | přepěťová ochrana B+C/4 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | hlavní vypínač 63A/3/400V | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | jistič B16/1 10kA | ks | 3 |  | 0
SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chránič 40-4-030 | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | svorka RSA2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 9 | pomocná sběrnice N 15(POP) | ks | 3 |  | 0
0