Veřejná zakázka malého rozsahu

„Oprava podlahových krytin v MŠ Habrmanova v České Třebové“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Dotaz č.1:

Chtěla bych se zeptat na specifikaci podlahových krytin: 

		koberec - druh, barva 

		PVC Tarket - barva, zátěžovost 

		schodový profil 20x25 - barva, vrtaný nebo samolepící

Odpověď:

- PVC TARKETT SUPREME PLUS , tl. 2,7 mm , nášlapná vrstva 0,7 mm ,zátěž třídy 41-43

- Koberec zátěžový smyčkový BRENO MARS 100% PP , zátěž třídy 23 – 32 ,

- Přechodová lišta buk 30 mm , lepená

Ing. Karel Švercl

vedoucí rozvoje města a investic