## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {e0e21e2c-94d5-47ed-b397-b7e66a8342c8}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | CT-VZT-ZTI-5-3-2020 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová | [8 empty] | Datum: |  | 11. 2. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): _x000D_ Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b). _x000D_ Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: _x000D_ 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. _x000D_ 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. _x000D_ 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). _x000D_ 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. _x000D_ 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). _x000D_ 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže._x000D_
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | CT-VZT-ZTI-5-3-2020
| Stavba: | [6 empty] | Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
| Místo: | [6 empty] | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová | [6 empty] | Datum: |  | 11. 2. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová | [6 empty] | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 446.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e0e21e2c-94d5-47ed-b397-b7e66a8342c8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D.1.4.1 |  |  |  | Technika prostředí staveb - vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 126.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ce08b7fc-0f77-48ec-a401-8d56d2c00184} | {e0e21e2c-94d5-47ed-b397-b7e66a8342c8} | 2
/ |  |  | Zařízení VZT.1.01 |  |  |  | místnost VZD - 1.NP | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 86.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {f3dc61a5-02da-49b6-8503-9783e26a8a07} | {ce08b7fc-0f77-48ec-a401-8d56d2c00184}
/ |  |  | Zařízení VZT.2.01 |  |  |  | šatna, hygienické zazemí - 1.NP | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 36.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {99ed05a1-885c-4643-810a-f5e36c2010ec} | {ce08b7fc-0f77-48ec-a401-8d56d2c00184}
/ |  |  | Zařízení VZT.3.01 |  |  |  | přirozené větrání, skladu, prádelny - 1.NP | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {9d419c43-fe6f-450d-ad30-0fd7e949270a} | {ce08b7fc-0f77-48ec-a401-8d56d2c00184}
|  | D.1.4.2 |  |  |  | Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 319.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cb59c6f0-1280-4f86-a874-0cfb49b3b72b} | {e0e21e2c-94d5-47ed-b397-b7e66a8342c8} | 2
/ |  |  | ZTI |  |  |  | Zařízení ZTI (Umývárny + Toalety) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 319.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {66b0d545-d7c5-4335-b5c7-a190c3f0da4d} | {cb59c6f0-1280-4f86-a874-0cfb49b3b72b}

## Zařízení VZT.1.01 - místn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f3dc61a5-02da-49b6-8503-9783e26a8a07}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.1.01 - místnost VZD - 1.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b). Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.1.01 - místnost VZD - 1.NP
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 741 - Elektro, měření a regulace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.1.01 - místnost VZD - 1.NP
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 86.917 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.832 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751-R100 | Dodávka a montáž interiérové stojaté vzduchotechnické větrací jednotky o min. návrhovém průtoku vzduchu 2100 m3/h. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827280691
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Ve = 2100/2100 m3/h_x000D_ pext = 250 Pa_x000D_ Ne = 5 kW /400 V _x000D_ _x000D_ INFORMACE: součást dodávky VZT jednotky_x000D_ El. předehřev vzduchu do čtyřhranného potrubí 6,0 kW_x000D_ rozměr 500x250x370 mm, hmotnost 19 kg, el. příkon 6,0 kW 400V/50Hz_x000D_ _x000D_ Celkový návrhový výkon jednotky 2100 m³/h přívodního a odvodního m³/h vzduchu. Účinnost zpětného získávání tepla (bez vlivu kondenzace) v pracovním bodě (2100/2100 m³/h) je min. 80 %. Jednotka splňuje požadavky na ekodesign. _x000D_ Kompaktní větrací jednotka ve stojatém provedení se zpětným ziskem tepla, dvojicí pružně uložených ventilátorů se dvěma EC motory o celkovém příkonu do 2x2,5 kW, automatická protimrazová ochrana, výsuvný kazetový filtr přiváděného a odváděného vzduchu G4 vzduchu, by-pass klapka vč. servopohonu, cirkulační klapka vč. servopohonu, uzavírací klapky hrdlech e1 a i1 včetně servopohonů, pružné manžety na všech hrdlech jednotky, základový rám, odvody kondenzátu. Součástí uzavřené autonomní regulace budou čidla tlaku a teploty, relativní vlhkosti, regulační modul s řídicím systémem a ethernetovým vstupem, ovladací panel, hlavní vypínačem jednotky. Součástí dodávky bude také čidlo kouře do potrubí sání čertvého vzduchu. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 7519-R4 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 400 x 400 mm, délka 2000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85203090
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ V = 2100 m3/h. Šířka buňky 400 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | [15 empty] | P | 1
3 | K | 7519-R7 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 400 x 400 mm, délka 1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024490496
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ V = 2100 m3/h. Šířka buňky 200 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | [15 empty] | P | 1
4 | K | 7519-R10 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 400 x 400 mm, délka 1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695189276
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ V = 2100 m3/h. Šířka buňky 200 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | [15 empty] | P | 1
5 | K | 7519-R13 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 400 x 400 mm, délka 2000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993057326
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ V = 2100 m3/h. Šířka buňky 400 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | [15 empty] | P | 1
6 | K | 7519-R16 | INFORMACE NEOCEŇOVAT - Odsávací zákryt 1000x1200 s tukovým filtrem z tahokovu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23575838
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Stávající neoceňovat | [15 empty] | P | 1
7 | K | 7519-R17 | Odsávací zákryt 2250x1200 s tukovým filtrem z tahokovu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741913704
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Z nerezového plechu s tukovými filtry, vč. osvětlení s ovládáním, připojovací hrdlo D=200 mm, | [15 empty] | P | 1
8 | K | 7519-R22 | Odsávací zákryt 2000x1200 s tukovým filtrem z tahokovu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568084424
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Z nerezového plechu s tukovými filtry, vč. osvětlení s ovládáním, připojovací hrdlo D=200 mm, | [15 empty] | P | 1
9 | K | 7519-R25 | Odsávací zákryt 1000x1000 s tukovým filtrem z tahokovu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132217505
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Z nerezového plechu s tukovými filtry, vč. osvětlení s ovládáním, připojovací hrdlo D=150 mm, | [15 empty] | P | 1
10 | K | 7519-R28 | Vyústka přívodní dvouřadá s nastavitelnými listy 400 x 150 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1958291158
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ S dosahem proudu 4 až 5 m při v=0,25 m/s. Max. koncová rychlost v pobytové zóně (úroveň hlavy) vmax = 0,2 m/s._x000D_ Součástí dodávky regulační klapka a pozední rámeček. _x000D_ Povrchová úprava elox., min. Sef = 0,031m² | [15 empty] | P | 1
11 | K | 7519-R32 | Regulační klapka kruhová těsná D200 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115317078
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Klapka s ručním ovládáním a aretací přednastavení. Počet listů 1, stavební délka 170 mm | [15 empty] | P | 1
12 | K | 7519-R35 | Regulační klapka kruhová těsná D150 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129531345
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Klapka s ručním ovládáním a aretací přednastavení. Počet listů 1, stavební délka 120 mm | [15 empty] | P | 1
13 | K | 7519-R38 | Protidešťová žaluzie 500 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293308714
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ S ochranou mřížkou proti vniknutí živočichů Sef = 0,16 m²_x000D_ Povrchová úprava v barvě RAL | [15 empty] | P | 1
14 | K | 7519-R42 | Větrací hlavice DN355 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360309176
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ S odvodem kondenzátu. Povrchová úprava v barvě RAL. | [15 empty] | P | 1
15 | K | 7519-R51 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 150 mm | m | 3.79 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60099660
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 31,77 % | [15 empty] | P | 1
16 | K | 7519-R52 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 200 mm | m | 6.66 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662578827
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 18,87 % | [15 empty] | P | 1
17 | K | 7519-R53 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 280 mm | m | 3.26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649910338
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 18,71 % | [15 empty] | P | 1
18 | K | 7519-R54 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 355 mm | m | 4.35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747894596
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 48,08 % | [15 empty] | P | 1
19 | K | 7519-R55 | Hrannaté potrubí do obvodu 1050 mm | m² | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903927634
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ 0 | [15 empty] | P | 1
20 | K | 7519-R56 | Hrannaté potrubí do obvodu 1500mm | m² | 33.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321318290
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky71,18 % | [15 empty] | P | 1
21 | K | 7519-R57 | Hrannaté potrubí do obvodu 1890mm | m² | 19 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081348810
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 16,67 % | [15 empty] | P | 1
22 | K | 7519-R58 | Tepelná izolace tl. z MW tl. 50 mm | m² | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719958577
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ S povrchovou úpravou z hliníkové folie s jednostrannou AL. fólií - přívodní a odvodní větve | [15 empty] | P | 1
23 | K | 751-R913 | Systémové kotvení, drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128812067
24 | K | 751-R914 | ZTI přípomoce, dodávka a montáž odvodů kondenzátu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638067202
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Připojení odvodu kondenzátu z VZT jednotky a odvodního potrubí na vnitřní kanalizaci objektu přes protizápachové uzávěry výšky min. 100 mm | [15 empty] | P | 1
25 | K | 751-R915 | Stavební přímoce, zazdění původních prostupů, začištění prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877760868
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Prostupy zděnou konstrukcí tl. 150 do 1 m2_x000D_ Zazdění původních prostupů ve stěnách tl. 150 do 1 m2, začištění nových prostupů. _x000D_ | [15 empty] | P | 1
| D | 741 | Elektro, měření a regulace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.085 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 7419-R100 | Dodávky a montáže dle popisu TZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184140354
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ 10.2. Elektro, měření a regulace _x000D_ - Zajištění silového napájení v požadovaném příkonu VZT jednotky a externího el. předehřevu_x000D_ - Uzemnění zařízení a ochranné pospojování_x000D_ - Zajištění centrálního řízení a ovládání. Regulace vzduchotechnické jednotky bude řešena uzavřeným regulačním systémem. Regulační systém vzduchotechnické jednotky bude součástí dodávky zařízení a bude schopný zajistit požadované řízení uvedené v předchozích kapitolách. Veškerá vnitřní výstroj jednotky silnoproudá i slaboproudá kabeláž, teplotní a el. pohony budou součástí dodávky vzduchotechnické jednotky._x000D_ - Umístění regulačního modulu na stěně v místnost' VZD_x000D_ - Umístění ovládacího panelu VZT 1.01 v kuchyni dle požadavků investora._x000D_ - Instalace čidla kouře do potrubí sání čerstv- ho vzduchu. Signálem z čidla kouře bude jednotka odstavena z provozu. Opětovné spuštění bude možné pouze ručním zásahem._x000D_ - Zajištění silového napájení a řízení ná-A ešního ventilátoru 2.01. Spouštění bude zajištěno vazbou na osvětlení šaten a WC s doběhem_x000D_ | [15 empty] | P | 1
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 86 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1620294501
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ _x000D_ Provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů; umístění jednotek VZT,_x000D_ zpětné zapravení prostupů pro vzduchotechnické zařízení, provedení dozdívek bude z hlediska požární odolnosti ve stejné kvalitě jako konstrukce, kterou potrubí prochází, uložení potrubí bude provedeno pružně, tak aby se nešířily chvění a vibrace do stavebních konstrukcí,_x000D_ | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 30 "stavební práce a úpravy jinde nauvedené |  | 30 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 371592026
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Revize elektro - proměření stávajících rozvodů v rozvodnicích, stanovení maximálního zatížení jednotlivých jističů, zjištění dostatečné kapacity stávajících jističů | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -909744355
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Revize | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1807272629
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Zkušební provoz_x000D_ Zkušební zkoušce předchází komplexní zkouška, při které bude provedena kontrola všech instalovaných zařízení, kvality provedení a provozních výkonů. Během komplexní zkoušky bude zařízení spuštěno na dobu 24 hodin a bude průběžně kontrolována správnost funkce zařízení. Poté bude proveden zkušební provoz, při kterém bude prověřen chod zařízení a jeho schopnosti plnit požadované funkce. Součástí zkušebního provozu bude provedení dodatečné regulace funkčních prvků. Po úspěšném absolvování zkušebního provozu bude zařízení předáno uživateli._x000D_ | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -997399890
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x elektronické provedení na CD-Rom | [15 empty] | P | 1
32 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1528248157
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště | [15 empty] | P | 1
33 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1483320675
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)._x000D_ | [15 empty] | P | 1

## Zařízení VZT.2.01 - šatna...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {99ed05a1-885c-4643-810a-f5e36c2010ec}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.2.01 - šatna, hygienické zazemí - 1.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b). Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.2.01 - šatna, hygienické zazemí - 1.NP
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.2.01 - šatna, hygienické zazemí - 1.NP
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 36.917 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.832 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751-R100 | Dodávka a montáž nástřešní ventilátor min. 390 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827280691
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Ve = 0/390m3/h_x000D_ pext = 100 Pa_x000D_ Ne = 0,05 kW /230 V _x000D_ Návrhový výkon 390 m3/h při externím tlaku 100 Pa. Připojení na potrbuí D160 mm. Skříň ventilátoru plastová, stříška z podstavec z kovu opatřeného epoxidovým lakem. Regulace vazbou na osvětlení s doběhem viz TZ. | [15 empty] | P | 1
2 | K | 7519-R42 | Talířový ventil kovový odvodní DN 100 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360309176
3 | K | 7519-R51 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 100 mm | m | 10.47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60099660
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 11,43 % | [15 empty] | P | 1
4 | K | 7519-R52 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 125 mm | m | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662578827
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 56,36 % | [15 empty] | P | 1
5 | K | 7519-R53 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 160 mm | m | 2.61 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649910338
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ tvarovky 23,37 % | [15 empty] | P | 1
6 | K | 7519-R58 | Tepelná izolace tl. z MW tl. 50 mm | m² | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719958577
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ S povrchovou úpravou z hliníkové folie s jednostrannou AL. fólií - přívodní a odvodní větve | [15 empty] | P | 1
7 | K | 751-R913 | Systémové kotvení, drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128812067
8 | K | 751-R915 | Stavební přímoce, zazdění původních prostupů, začištění prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877760868
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Prostupy zděnou konstrukcí tl. 150 do 1 m2_x000D_ Zazdění původních prostupů ve stěnách tl. 150 do 1 m2, začištění nových prostupů. _x000D_ | [15 empty] | P | 1
| D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.085 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 7419-R100 | Dodávky a montáže dle popisu TZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184140354
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Uzemnění zařízení a ochranné pospojování_x000D_ Opětovné spuštění bude možné pouze ručním zásahem._x000D_ Zajištění silového napájení _x000D_ Regulace vazbou na osvětlení s doběhem viz TZ._x000D_ | [15 empty] | P | 1
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1620294501
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů; umístění jednotek VZT,_x000D_ zpětné zapravení prostupů pro vzduchotechnické zařízení, provedení dozdívek bude z hlediska požární odolnosti ve stejné kvalitě jako konstrukce, kterou potrubí prochází, uložení potrubí bude provedeno pružně, tak aby se nešířily chvění a vibrace do stavebních konstrukcí,_x000D_ | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 8 "stavební práce a úpravy jinde nauvedené |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 371592026
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Revize elektro - proměření stávajících rozvodů v rozvodnicích, stanovení maximálního zatížení jednotlivých jističů, zjištění dostatečné kapacity stávajících jističů | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -909744355
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Revize | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1807272629
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Zkušební provoz_x000D_ Zkušební zkoušce předchází komplexní zkouška, při které bude provedena kontrola všech instalovaných zařízení, kvality provedení a provozních výkonů. _x000D_ Během komplexní zkoušky bude zařízení spuštěno a bude průběžně kontrolována správnost funkce zařízení. Poté bude proveden zkušební provoz, při kterém bude prověřen chod zařízení a jeho schopnosti plnit požadované funkce. _x000D_ Součástí zkušebního provozu bude provedení dodatečné regulace funkčních prvků. _x000D_ Po úspěšném absolvování zkušebního provozu bude zařízení předáno uživateli._x000D_ | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -997399890
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x elektronické provedení na CD-Rom | [15 empty] | P | 1
15 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1528248157
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště | [15 empty] | P | 1
16 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1483320675
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)._x000D_ | [15 empty] | P | 1

## Zařízení VZT.3.01 - přiro...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9d419c43-fe6f-450d-ad30-0fd7e949270a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.3.01 - přirozené větrání, skladu, prádelny - 1.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b). Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.3.01 - přirozené větrání, skladu, prádelny - 1.NP
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
Soupis:
Zařízení VZT.3.01 - přirozené větrání, skladu, prádelny - 1.NP
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.832 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.832 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751-R100 | Stěnová větrací mřížka 400x200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827280691
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Součástí dodávky pozední rámeček. _x000D_ Povrchová úprava elox., min. Sef = 0,040m² | [15 empty] | P | 1
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1620294501
| VV |  | 2 "stavební práce a úpravy jinde nauvedené |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## ZTIA - Zařízení ZTI (Umýv...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {66b0d545-d7c5-4335-b5c7-a190c3f0da4d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace
Soupis:
ZTI - Zařízení ZTI (Umývárny + Toalety)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace
Soupis:
ZTI - Zařízení ZTI (Umývárny + Toalety)
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Informace | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - MS U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
Objekt:
D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace
Soupis:
ZTI - Zařízení ZTI (Umývárny + Toalety)
Místo: |  |  | U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová |  |  | Datum: | 11. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová Staré nám. 78, Česká Třebová |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 319.8677 |  | 1.5371 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 311.8677 |  | 1.5371 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 71.4124 |  | 0.10191 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721140916 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.168 | 4.672 | 0.00226 | 0.00904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503380326
2 | K | 721140926 | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.292 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199841662
3 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.659 | 5.931 | 0.00041 | 0.00369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293806215
| VV |  | 5+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.728 | 14.56 | 0.00048 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486861700
5 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.832 | 26.624 | 0.00224 | 0.07168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583245976
6 | M | 28615603 | čistící tvarovka odpadní PP DN 110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130819394
7 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.174 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99662901
| VV |  | 24+4+4 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.259 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183193768
9 | K | 721211421 | Vpusť podlahová DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.465 | 1.86 | 0.00101 | 0.00404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343007729
10 | K | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro VZT DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.113 | 0.452 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1914027273
11 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.177 | 0.708 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162503047
12 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.113 | 0.452 | 0.00017 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722188967
13 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.048 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059124227
| VV |  | 9+20+32 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.102 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.47 | 0.14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828689108
15 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.102 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.21 | 0.12342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128582015
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 94.5164 |  | 0.13092 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.529 | 13.754 | 0.00085 | 0.0221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415987929
17 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.616 | 22.176 | 0.00116 | 0.04176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528142481
18 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.696 | 11.136 | 0.00144 | 0.02304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769588720
19 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.743 | 1.486 | 0.00281 | 0.00562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656295961
20 | K | 722181123 | Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.031 | 0.62 | 8e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699324345
21 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.106 | 2.756 | 7e-05 | 0.00182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544838771
22 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.106 | 5.724 | 9e-05 | 0.00486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080438475
| VV |  | 36+16+2 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.425 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084837533
24 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.11 | 2.64 | 6e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485801167
25 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.121 | 1.694 | 0.0001 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837070060
26 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.163 | 0.652 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1589906092
27 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.22 | 0.44 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393249202
28 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.26 | 1.04 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038437805
29 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.34 | 1.36 | 0.00107 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866772615
30 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.067 | 6.03 | 0.00019 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430662569
| VV |  | 36+36+16+2 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.082 | 7.38 | 1e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953738265
32 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.131 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.327 | 0.17384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297917467
33 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.131 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.18 | 0.15458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592558695
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 84.8321 |  | 0.90468 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.1 | 26.4 | 0.00247 | 0.05928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1882359856
35 | M | 64236091 | mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0145 | 0.348 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189189429
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Bude vzorkováno investorem. | [15 empty] | P | 2
36 | M | 55167381 | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683465048
37 | M | 55167450 | vložka dětská z PH do klozetových sedátek | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00816 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376020134
38 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.1 | 22 | 0.01197 | 0.2394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299747651
39 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.1 | 4.4 | 0.01647 | 0.06588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219422122
40 | K | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 2.54 | 10.16 | 0.01452 | 0.05808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517710647
41 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.227 | 7.264 | 0.00024 | 0.00768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892933956
42 | M | 55190004 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 3/8"xM10 500mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214344418
43 | K | 725819301 | Montáž ventilů stojánkových G 1/2 | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.124 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158446965
44 | M | 551R100 | ventil umyvadlový stojánkový pákový na jdenu vodu G 1/2" | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201350206
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Připojení 1x3/8´´ s kulatým otočným ramínkem 14 cm, keramickou kartuší, perlátorem, povrch chrom. Bude vzorkováno investorem. | [15 empty] | P | 2
45 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.8 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645028996
46 | K | 72582-R1 | Balance - Ventil pod omítku - termostatický ventil 3/4´´, nastavitelný 38°C | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 1.64 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331642869
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Podomítkový ventil_x000D_ povrchová úprava chrom_x000D_ nástěnná montáž vrchního dílu_x000D_ ovládání válcovou rukojetí z kovu_x000D_ bez uzavíracího ventilu_x000D_ teplotní rukojeť s bezpečností teplé vody při 38°C_x000D_ průtok 40 l/ min_x000D_ součástí je úchytka, objímka a rozeta_x000D_ nastavitelné prodloužení | [15 empty] | P | 2
47 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.655 | 2.62 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475002309
48 | M | 55145594 | baterie sprchová páková 150mm chrom | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316762973
49 | M | 55145002 | kompletní sprchový set 050/1,0 | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396495453
50 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.113 | 2.712 | 0.00024 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368180165
51 | K | 725865322 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.339 | 1.356 | 0.00074 | 0.00296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144891707
52 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.905 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.517 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819036341
53 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.905 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.25 | 1.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569667078
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 61.1068 |  | 0.3996 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 2.5 | 60 | 0.01665 | 0.3996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8816571
55 | K | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.517 | 0.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851214406
56 | K | 998726181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040181350
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1354574648
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Zkoušky těsnosti a provozní zkoušky jsou součásti dodávky dodavatele. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce._x000D_ Zkouškou bude prokázána:_x000D_ - správné spádování potrubí_x000D_ - těsnost potrubí a potrubních spojů_x000D_ - tlaková zkouška systému_x000D_ | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 8" Komplexní zkoušky |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Informace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | INFO | Neoceňovat součást profese stavební části |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1669318998
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ SDK předstěna_x000D_ Bourací práce, zhotovení drážek ve stěnách, prostupů _x000D_ Začištění prostupů _x000D_ Osazení revizních dvířek _x000D_ | [15 empty] | P | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1491700339
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x elektronické provedení na CD-Rom | [15 empty] | P | 1
60 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1374856350
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště | [15 empty] | P | 1
61 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 121158429
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)._x000D_ | [15 empty] | P | 1