## rekapitulace
PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ
DODATEK 11/2020 TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ KLUBOVEN 3.NP
D.1.4.3 SILNOPROUDÉ ROZVODY NN
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE OPRAVA BLESKOSVODU | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY OPRAVY BLESKOSVODU | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ROZVADĚČ MDB300 | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ROZVADĚČ MDB300 | 0 | 21 | 0
REKAPITULACE CELKEM | 0 | 21 | 0

## ELEKTRO
MONTÁŽE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | CENÍK VC 21-M | PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | kabel CYKY 3Ox1,5 VU | m | 15 |  | 0
2 | SIL | 2 | kabel SYKFY 2x2x0,5 VU | m | 45 |  | 0
3 | SIL | 3 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 5 |  | 0
4 | SIL | 4 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 25 |  | 0
0
STAVEBNÍ PRÁCE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | CENÍK VC C801-3 | PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | vyřezání otvoru pro krabice 68mm | ks | 5 |  | 0
0
MATERIÁLY ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 15 |  | 0
2 | SIL | 2 | kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 45 |  | 0
3 | SIL | 3 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 5 |  | 0
4 | SIL | 4 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 25 |  | 0
0
MONTÁŽE OPRAVA BLESKOSVODU
ČÍSLO | KÓD | CENÍK VC 21-M | PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | drát FeZn 8mm, na povrch vč.tvarování PU | m | 5 |  | 0
2 | SIL | 2 | svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací | ks | 1 |  | 0
3 | SIL | 3 | svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová | ks | 1 |  | 0
4 | SIL | 4 | svorka hromosvodová do 2šrouby připojovací | ks | 2 |  | 0
0
MATERIÁLY OPRAVA BLESKOSVODU
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | drát FeZn 8mm | m | 5 |  | 0
2 | SIL | 2 | svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací | ks | 1 |  | 0
3 | SIL | 3 | svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová | ks | 1 |  | 0
4 | SIL | 4 | svorka hromosvodová do 2šrouby připojovací | ks | 2 |  | 0
0
MONTÁŽE ROZVADĚČ MDB300
ČÍSLO | KÓD | CENÍK VC 7-32 | PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | jistič B2/1 10kA | ks | 1 |  | 0
2 | SIL | 2 | napájecí trafo TC230V/12V/24W | ks | 1 |  | 0
0
MATERIÁLY ROZVADĚČ MDB300
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | PŮDNÍ VESTAVBA VČ.NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | jistič B2/1 10kA | ks | 1 |  | 0
2 | SIL | 2 | napájecí trafo TC230V/12V/24W | ks | 1 |  | 0
0