## REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
AKCE: | DDM Česká Třebová
DATUM TISKU: 8/2017
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
1. | SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
2. | EZS - ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
3. | NV - NOUZOVÉ VOLÁNÍ
4. | TV - PŘÍPRAVA TV ROZVODŮ
5. | DT - DOMÁCÍ TELEFON
6. | ZEM - ZEMNÍ PRÁCE
CENA CELKEM BEZ DPH

## SK
VÝKAZ VÝMĚR
AKCE: | DDM Česká Třebová
DATUM TISKU:
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Datová zásuvka dvojitá mdular. 2xRJ45 Cat.6 Bílá/bílá | ks | 43
2 | Datová zásuvka modular.1xRJ45 Cat.6 Bílá/bílá | ks | 2
3 | Přístrojová podložka PK | ks | 8
4 | Krabice parapetní KP PK HB hl. | ks | 8
5 | Kabel UTP Cat.6 | m | 3000
6 | Patchcord UTP Cat6 0,5m | ks | 10
7 | Patchcord UTP Cat.6 1m | ks | 20
8 | Patchcord UTP Cat.6 2m | ks | 10
9 | Patchcord UTP Cat.6 5m | ks | 10
10 | Filtr do podstavce RAx-PO-X86-XN | ks | 1
11 | Rozvaděč 19"/42U 800x600mm RMA-42-A81–CAX–A1 | ks | 1
12 | Police do 19" rozv. h=450mm RAx-UP-450-A1 40kg | ks | 2
13 | Police do 19" rozv. h=450mm RAx-UP-450-H4 150kg | ks | 2
14 | Montážní sada do rozvaděče | ks | 10
15 | Vyvazovací panel do 19" rozvaděče 1U RAB-VP-X02-A1 | ks | 4
16 | Ventilační jednotka s termostatem RAC-CH-Xxx-X3 | ks | 1
17 | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO RAB-PD-X07-A1 | ks | 2
18 | Patch panel 24 portů Cat.5e černý 1U | ks | 4
19 | Montáž kabeláže do patchpanelu 24p | ks | 4
20 | Krabice odbočná s víčkem KO100E | ks | 20
21 | Krabice KU68 | ks | 50
22 | Lišta vkládací LV 40x20 | m | 25
23 | Parapetní kanál 140x70mm | m | 20
24 | Trubka el.ins. prům. 20mm | m | 200
25 | Trubka el.ins. prům. 25mm | m | 100
26 | Drobný spotřební materiál | ks | 1
27 | Průraz zdivem cihla,tl.45cm | ks | 12
28 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 250
29 | Řezání rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm | m | 300
30 | Vvysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice | ks | 70
31 | Protipožáení úcpávka pro prostupy pro kabely a kabelové žlaby v požárně dělicích konstrukcích a stropech. | ks | 4
32 | Drobný spotřební materiál | ks | 1
33 | Dokumentace skutečného provedení, revize, nastavení, zaškolení | kpl. | 1
34 | Demontáže | hod | 6
35 | Spolupráce s ostatními řemesly | kpl. | 1
36 | Režie - doprava | kpl. | 1
37 | Stavební přípomoce | kpl. | 1
38 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1
39 | Zařízení staveniště | kpl. | 1
40 | Dodávku aktivních prvků LAN a UPS zajišťuje investor | kpl. | 1
Součet dodávka, montáž
| Rozpočtová rezerva | %
| Jiné činnosti | %
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## EZS
VÝKAZ VÝMĚR
AKCE: | DDM Česká Třebová
DATUM TISKU:
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - EZS (ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE)
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | EZS ústředna - bez kláv. , max.192 zón, 2vodič. sběrnice BUS s přímým připojením čidel BUS,nebo s klasickým zapojením expanderů s ATZ, 96 uživat.kódů a 8 podsystémů,spínaný zdroj AUX1A, 8 (16 s ATZ) zóny na zákl. desce,dig. komunik., včetně zdroje a rozvaděče BOX VT-80 | ks | 1
2 | Radiový modul | ks | 1
3 | Expander 8 zon | ks | 5
4 | Klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 kláves. zóna, 1PGM na desce a čtečkou karet | ks | 1
5 | BOX na klávesnici se zámkem | m | 1
6 | Siréna SA vnitřní | m | 4
7 | Akumulátor zálohovací 18 Ah | ks | 1
8 | Detektor pro doplňkovou detekci výbušného zemního plynu v EZS, vhodné pro místnosti s kotlem na plyn, kuchyně apod., napájení 10,5 - 16 V =/40 mA/100 mA, RELÉ výstup, zelená/červená LED, magnetem aktivovaný test funkčnosti, sirénka 70 dB, pracovní teplota –10 až +50°C | ks | 1
9 | Duální detektor pohybu PIR/MW | ks | 16
10 | Plechový BOX VT 40 š 322 x v 394 x h 90 mm - včetně TRAFA 40VA | ks | 3
11 | Přídavný spínaný zdroj 1,7A připojený na BUS | ks | 2
12 | Akumulátor zálohovací 7Ah | ks | 2
13 | Detektor tlačítkový lehký EM920FTC | ks | 4
14 | SS2351 NL optickokouřový detektor nové generace, doplňkový pož. detektor pro EZS,samoresetovací patice,odběr 0,12/80mA, -20 až 60°C | ks | 8
15 | Přívěšek (čip) | ks | 20
16 | Venkovní zálohovaná siréna s optickou signalizac | ks | 1
17 | Svorkovnice RK Z213 s tamperm | ks | 8
18 | Magnetický kontakt | ks | 4
19 | Kabel FI HX06/02 | m | 110
20 | Kabel FI H06 | m | 650
21 | Kabel FI H04 | m | 80
22 | Krabice odbočná s víčkem KO 100 E | m | 5
23 | Krabice odbočná s víčkem KU 68 | ks | 20
24 | Řezání rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm | m | 100
25 | Vvysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice | ks | 15
26 | Dokumentace skutečného provedení, revize, přezkoušení, zaškolení | kpl. | 1
27 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 180
28 | Lišta PVC LV 40x20mm | m | 10
29 | Trubka el.ins. prům. 20mm | m | 150
30 | Spotřební materiál | ks | 1
31 | Demontáže | hod. | 8
32 | Spolupráce s ostatními řemesly | kpl. | 1
33 | Režie - doprava | kpl. | 1
34 | Stavební přípomoce | kpl. | 1
35 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1
Součet dodávka, montáž
| Rozpočtová rezerva | %
| Jiné činnosti | %
CELKEM BEZ DPH

## NV
VÝKAZ VÝMĚR
AKCE: | DDM Česká Třebová
DATUM TISKU:
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - NOUZOVÉ TLAČÍTKO
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž dle
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Tlačítko signální táhlové | ks | 1
2 | Tlačítko signální prosvětlené | ks | 2
3 | Alarm - akustická a optická signalizace | ks | 1
4 | Transformátor | ks | 1
5 | kabel SYKFY 5x2x05 | m | 15
6 | Trubka el.ins. prům. 20mm | m | 10
7 | Krabice odbočná s víčkem KU68 | ks | 5
8 | Věneček malý 4-pól. do krab.KU-68 | ks | 5
9 | Řezání kapes ve zdivu cihelném pro krabice | ks | 5
10 | Průraz zdivem tl. 45cm | ks | 2
11 | Sekání rýh v cihelném zdivu hloubka 5 cm, šířka 10 cm | m | 10
12 | Drobný spotřební materiál | ks | 1
13 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 20
14 | Spolupráce s ostatními řemesly | kpl | 1
15 | Režie - doprava | kpl | 1
16 | Stavební přípomoce, zapravení maltou (bez vymalování) | kpl. | 1
17 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl | 1
18 | Dokumentace skutečného provedení, revize, zaškolení | kpl | 1
Součet dodávka, montáž
| Rozpočtová rezerva | % | 0
| Jiné činnosti | %
CELKEM BEZ DPH

## TV
VÝKAZ VÝMĚR
AKCE: | DDM Česká Třebová
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - TELEVIZE/ROZHLAS (STA)
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Domovní zesilovač s anténním slučovačem a zdrojem * | ks | 0
2 | Koaxiální kabel H125 Cu PVC (75 ohm) | m | 40
3 | Koaxiální kabel H121 Al PVC (75 ohm) | m | 150
4 | Zásuvka TV+R+SAT koncová 2dB bilá kompletní | ks | 3
5 | Trubka elektroinstalační prům. 20mm | m | 50
6 | KU68/1 krabice universální | ks | 6
7 | KO 97/5 krabice odbočná s víčkem | ks | 4
8 | Drát CY 6 zeleno-žlutý | m | 10
9 | Anténní konzole povrchově upraveno galvanickým zinkem, průměr 48mm, v=2m | ks | 1
10 | Přízemnění anténního stožáru | kpl | 1
11 | Výložník včetně třmenu | ks | 1
12 | Řezání rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm | m | 65
13 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice | ks | 8
14 | Drobný spotřební materiál | ks | 1
15 | Průraz zdivem stř.tvrd.kamene,tl. nad 45cm | ks | 5
16 | Stavební přípomoce, zapravení maltou (bez vymalování) | kpl. | 1
17 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1
Součet dodávka, montáž
| Rozpočtová rezerva | %
| Jiné činnosti | %
CELKEM BEZ DPH

## DT
BÝKAZ VÝMĚR
AKCE: | DDM Česká Třebová
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - (TÚ) TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | 2N IP Helios Vario Základní modul, 3x2 tlačítko | ks | 1
2 | 2N Helios - Stříška a zápustná krabice pro 1 modul | ks | 2
3 | Licence pro mob. aplikace | ks | 1
4 | VoIP telefon se SIP | ks | 1
5 | Kabel UTP Cat.6 | m | 200
6 | Zálohovaný zdroj 12V /3A/ 17Ah včetně skříně | ks | 1
7 | Akumulátor bezůdržbový 12V/17Ah | ks | 1
8 | Plochý telefonní kabel s konektory (RJ45) - RJ11 3m | ks | 1
9 | Základní naprogramování a zprovoznění TÚ, zaškolení obsluhy | kpl | 1
10 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice | ks | 1
11 | Drobný spotřební materiál | ks | 1
12 | Dokumentace skutečného provedení, revize | kpl. | 1
13 | Spolupráce s ostatními řemesly | kpl. | 1
14 | Režie - doprava | kpl. | 1
15 | Stavební přípomoce | kpl. | 1
16 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1
Součet dodávka, montáž
| Rozpočtová rezerva | %
| Jiné činnosti | %
CELKEM BEZ DPH

## ZEM
VÝKAZ VÝMĚR
AKCE: | DDM Česká Třebová
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ZEMNNI PRÁCE
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Vytýčení trasykabelového vedení ve volném terénu | m | 20
2 | Hloubení kabelová rýha zemina třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm | m | 22
3 | Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm | m | 22
4 | Zához kabelové rýhy zemin třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm | m | 22
5 | Terénní úpravy | m2 | 10
6 | Deska krycí plast. 150x1000 mm | m | 28
7 | Fólie výstražná 330mm PE | m | 25
8 | Krabice MIS1A | ks | 1
9 | Chránička KF 09040 | m | 25
10 | Pěna montážní Soudal 300ml | ks | 1
Součet dodávka, montáž
| Rozpočtová rezerva | %
| Jiné činnosti | %
CELKEM BEZ DPH