## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Kompostárna Třebovice,Trafostanice a přípojka NN
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | SE-20-0000016 | RPS-2379.5-04-06-06
Délka trasy vedení dle PD v "km" kabel / venkovní | 0.1
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
`
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD | 0
Administrace SOBS VB a dohod o omezení | 0
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD | 0
Geologický průzkum
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ) | 0
Investiční dodávky (trafa) | 0
Materiály (mimo SaZ a traf) | 0
Práce | 0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0
Revize | 0
Zábory
Skládkovné | 0
Ekonomické újmy na plodinách | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0
Hutnící zkoušky
IX. Jiné investice | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem | 0
Věcná břemena vklady | 0
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0
Zajištění kupní sml. pozemku vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Koordinátor BOZP | 0
Celkové náklady stavby bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Celkové náklady stavby včetně DPH | 0
Note on B30: Doplnit cenu z PD za zábory dle vyhlášek měst (sazba v Kč/m2 x počet dnů x plocha záboru v m2)
Note on B38: Doplnit cenu z PD za pronájem zál.zdrojů (např. D-A) a mobilních TS dle POV a ceníku nebo nabídky ČDS
Note on B39: Doplnit cenu z PD za jednorázové náhrady omezení v obvyklém užívání nemovitostí
Note on B40: Geodetické zaměření skutečného stavu - ceník úkonů dle platných VOP.
Note on B43: Doplnit cenu z PD za věcná břemena náhrady dle náhrad zasmluvněných v SOBS
Note on B47: Doplní zpracovatel
Note on B48: Geometrické plány pro odkup pozemku - ceník úkonů dle platných VOP, příloha Podmínky, pravidla a postupy při uzavírání SOBS a SoVB, tabulka (bod 5.)

## Rozvaděče
Soupis Strojů a Zařízení bez silových traf
Číslo SAP: |  | SE-20-0000016
Název akce: |  | Kompostárna Třebovice,Trafostanice a přípojka NN
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2020-08-18
Číslo materiálu | Kategorie | Název | Množ. | MJ | Cena | Celkem
1002804280 |  | ROZ.RST-0663/4635,SVS-BKONZ(6X400A) | 1 | KS |  | 0
|  | Stroje a zařízení celkem: |  |  |  | 0

## Trafa
Soupis silových traf
Číslo SAP: |  | SE-20-0000016
Název akce: |  | Kompostárna Třebovice,Trafostanice a přípojka NN
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2020-08-18
Číslo materiálu | Kategorie | Název | Množ. | MJ | Cena | Celkem
1000255560 |  | TRANSFORMATOR 400KVA 22/0,4KV SGB | 1 | KS |  | 0
|  | Silová trafa celkem: |  |  |  | 0

## Materiál
Soupis materiálu
Číslo SAP: |  | SE-20-0000016
Název akce: |  | Kompostárna Třebovice,Trafostanice a přípojka NN
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2020-08-18
Číslo materiálu | Kategorie | Název | Množ. | MJ | Cena | Celkem
******* | 1 | Stožárová trafostanice
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
1000007430 | Hlavní | SROUB M10X 20, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | 6 | KS |  | 0
1000007470 | Hlavní | SROUB M10X 40, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | 2 | KS |  | 0
1000007480 | Hlavní | SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | 2 | KS |  | 0
1000007600 | Hlavní | SROUB M16X 40, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | 6 | KS |  | 0
1000008030 | Hlavní | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ. | 8 | KS |  | 0
1000008050 | Hlavní | MATICE M16, 6HR.PRESNA, POZ. | 6 | KS |  | 0
1000008210 | Hlavní | PODLOZKA PLOCHA 10,5 DIN 125, POZ. | 10 | KS |  | 0
1000008230 | Hlavní | PODLOZKA PLOCHA 17 DIN 125, POZ. | 6 | KS |  | 0
1000008350 | Hlavní | PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ. | 4 | KS |  | 0
1000015610 | Hlavní | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2 SMRM | 14.7 | M |  | 0
1000019360 | Hlavní | VODIC AY 70 ZZ | 2 | M |  | 0
1000036760 | Hlavní | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 70X12 ALU-F | 6 | KS |  | 0
1000036790 | Hlavní | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 120X12 ALU-F | 2 | KS |  | 0
1000036830 | Hlavní | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 240X12 ALU-F | 6 | KS |  | 0
1000038960 | Hlavní | TRUBKA NA UKONC.KABELU KZ 4X185-240 | 2 | KS |  | 0
1000040020 | Hlavní | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4 25KG | 5 | KG |  | 0
1000040290 | Hlavní | SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR. | 2 | KS |  | 0
1000040380 | Hlavní | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4 | 4 | KS |  | 0
1000084350 | Hlavní | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 70X10 ALU-F | 2 | KS |  | 0
1000215200 | Hlavní | TRUBKA S HRDLEM PVC 90/81,4/4000 TRIDA 4 | 2 | KS |  | 0
1000217970 | Hlavní | VODIC IZOLOVANY 22KV 22-PAS 1X70 | 9.45 | M |  | 0
1000266820 | Hlavní | BTS-J 400 DRZAK TRUBEK DLOUHY-PRAPOREC | 2 | KS |  | 0
1000266860 | Hlavní | BTS400, PTS630- TRMEN OCHR. TRUBKY 75-90 | 4 | KS |  | 0
1000296900 | Hlavní | POJISTKA VN 10/25KV 25A ETI 442MM TERMO | 3 | KS |  | 0
1000303560 | Hlavní | BTS-J 400 KONZOLA PRO RST VE SKRIN SVS-U | 1 | PÁR |  | 0
1000325920 | Hlavní | KRYT VYVODOV.TRUBEK PLAST.60-90MM CWS | 2 | KS |  | 0
1002770890 | Hlavní | LISTA OCHRANNA DREVENA IMPREG. 1,5 | 1 | KS |  | 0
1002783040 | Hlavní | PASKA UP.STRED.15,88/0,715MM,50M,C925-50 | 0.05 | KS |  | 0
1002783120 | Hlavní | SPONA UP. STREDNI 15,88MM, 100KS, C955 | 0.02 | BAL |  | 0
1002806170 | Hlavní | ZAKRYT KAB. NEREZ POD SKRIN SVS-P/B-ELRO | 2 | KS |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
******* | 2 | Přípojka NN
******* | 9 | 320-Kabely nn
1000015600 | Hlavní | KABEL 1-AYKY-J 3X150+70MM2 | 115.5 | M |  | 0
1000040020 | Hlavní | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4 25KG | 110 | KG |  | 0
1000049670 | Hlavní | POJISTKA NN PLN2 125A GG NOZOVA | 3 | KS |  | 0
1000049680 | Hlavní | POJISTKA NN PLN2 160A GG NOZOVA | 3 | KS |  | 0
1000055870 | Hlavní | STITEK PVC NA KABELU-359050 | 2 | KS |  | 0
1000055880 | Hlavní | REMINEK UPEV KE STITKU-359051 | 2 | KS |  | 0
1000174000 | Hlavní | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M | 100 | M |  | 0
1000327780 | Hlavní | FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M | 0.8 | KS |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
******* | 3 | Zemní práce
******* | 9 | 320-Kabely nn
9870020290 | Výkonový | ROZPRO PISEK ZASYPOVY CERVENY FR.0-4 | 12800 | KG |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
|  | Materiál celkem za všechny objekty: |  |  |  | 0

## Montáže
Oceněné práce
Číslo SAP: |  | SE-20-0000016
Název akce: |  | Kompostárna Třebovice,Trafostanice a přípojka NN
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2020-08-18
[5 empty] | Elmont.a zemní práce |  |  | Definit.zádlažby
ZMP | ZAN | Název | Množ. | MJ | NH | Sazba | Celkem | Cena | Celkem
******* | 1 | Stožárová trafostanice
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
BB37 | 315 | TRUBKA SVODOVA PVC PR.90/4M PEVNE ULOZ. | 2 | KUS | 0.822 |  | 0
BB37D | 315 | TRUBKA SVODOVA PVC PR.90/4M PEVNE ULOZ. | 1 | KUS | 0.206 |  | 0
BB43 | 315 | HLAVICE VYVOD. PLAST. TRUBEK 60-90MM CWS | 2 | KUS | 0.158 |  | 0
BB43D | 315 | HLAVICE VYVOD. PLAST. TRUBEK 60-90MM CWS | 1 | KUS | 0.04 |  | 0
BT61 | 315 | UKONC.ALFE 50MM2, PAS 70 KABEL.OKEM | 6 | KUS | 1.206 |  | 0
CE27 | 315 | KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY | 14 | M | 1.386 |  | 0
CE27D | 315 | KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY | 7 | M | 0.35 |  | 0
CI07 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | 1 | KUS | 0.186 |  | 0
CI07D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | 1 | KUS | 0.093 |  | 0
CI09 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | 5 | KUS | 1.19 |  | 0
CI09D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | 3 | KUS | 0.357 |  | 0
CI12 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | 6 | KUS | 2.118 |  | 0
CI20 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12 | 2 | KUS | 0.46 |  | 0
CI23 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 240 MM2 VC.OKA-M12 | 6 | KUS | 1.932 |  | 0
CI40 | 315 | UTESNENI KAB.OK A SVODU4X185-240 PTS,BTS | 2 | SADA | 0.908 |  | 0
CI58 | 315 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | 4 | KUS | 5.404 |  | 0
CZ22D | 315 | POJISTKA VN PRO 10-22KV 10A PR45/442 | 3 | KUS | 0.084 |  | 0
CZ25 | 315 | POJISTKA VN PRO 10-22KV 25A PR45/442 | 3 | KUS | 0.168 |  | 0
DE54 | 315 | MONTAZ SKRINE S ROZVADECEM NA KONSTR. | 1 | KUS | 0.672 |  | 0
DE54D | 315 | MONTAZ SKRINE S ROZVADECEM NA KONSTR. | 2 | KUS | 0.672 |  | 0
DE55 | 315 | MONTAZ ROZVADECE DO SKRINE | 1 | KUS | 0.372 |  | 0
DE56D | 315 | MONTAZ TRAFA NA STOZAROVOU TS-DO 160KVA | 1 | KUS | 1.128 |  | 0
DE57 | 315 | MONTAZ TRAFA NA STOZAROVOU TS-DO 400KVA | 1 | KUS | 2.85 |  | 0
DQ02 | 335 | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 5 | M | 1.08 |  | 0
DQ07 | 335 | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 1 | KUS | 0.347 |  | 0
NE11 | 315 | NESPEC. PRACE ELEKTROMONTAZNI | 40 | HOD | 40 |  | 0 |  | 0
NE11 | 315 | KOMPLEXNI VYZKOUSENI,UVEDENI DO PROVOZU | 24 | HOD | 24 |  | 0
XD11 | 315 | VODIC IZOLOVANY PAS 22KV - 1X 70 MM2 | 9 | M | 0.234 |  | 0
XJ08 | 322 | BTS400-KONZOLA PRO RST VE SKRINI SVS-U | 1 | PAR | 0.297 |  | 0
XJ08D | 322 | BTS400-KONZOLA PRO RST VE SKRINI SVS-U | 1 | PAR | 0.149 |  | 0
XJ09 | 322 | BTS400-DRZAK TRUBEK DLOUHY PRAPOREC 1,5M | 2 | KUS | 0.644 |  | 0
XJ14 | 322 | BTS400-PTS630-TRMEN TRUBKY 75-90 | 4 | KUS | 0.676 |  | 0
|  | Celkem: |  |  | 90.189 |  | 0 |  | 0
******* | 2 | Přípojka NN
******* | 9 | 320-Kabely nn
CE26 | 315 | KABEL AYKY-J 3X150+70MM2,VOLNE ULOZENY | 110 | M | 9.46 |  | 0
CI07 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | 2 | KUS | 0.372 |  | 0
CI10 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 150MM2 SVORK.V ROZV. | 6 | KUS | 1.638 |  | 0
CI56 | 315 | UKONC.KAB.DO 4X150 BEZ TRMENU,BEZ OK | 2 | KUS | 2.256 |  | 0
DQ13 | 336 | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | 110 | M | 5.94 |  | 0
EJ41 | 215 | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM | 100 | M | 3 |  | 0
EL43 | 215 | TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 110MM CERNA | 100 | M | 5.6 |  | 0
FL64 | 315 | POJISTKA NOZOVA NN PLN2 125A VC.MONTAZE | 3 | KUS | 0.03 |  | 0
FL65 | 315 | POJISTKA NOZOVA NN PLN2 160A VC.MONTAZE | 3 | KUS | 0.03 |  | 0
CH33 | 315 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI | 2 | KUS | 0.066 |  | 0
|  | Celkem: |  |  | 28.392 |  | 0 |  | 0
******* | 3 | Zemní práce
******* | 9 | 320-Kabely nn
ED22 | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | 100 | M | 40.1 |  | 0
EF22 | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | 100 | M | 15.1 |  | 0
EJ01 | 215 | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI | 100 | M | 8.5 |  | 0
EN03 | 230 | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM | 50 | M3 | 14.8 |  | 0
|  | Celkem: |  |  | 78.5 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za všechny objekty: |  |  | 197.081 |  | 0 |  | 0
|  | Práce celkem za všechny objekty: |  |  |  |  | 0