Uveřejněno na profilu zadavatele: 1. 9. 2021

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

**Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové**

**Údaje o zadavateli**

Zadavatel: Eko Bi s.r.o.

Sídlo: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

IČ: 648 27 500

Zastoupený: Zdeněk Řehák, jednatel

Kontaktní osoba: Petr Baláž, vedoucí plaveckého bazénu

+420 603 995 184, [petr.balaz@ekobi.cz](mailto:petr.balaz@ekobi.cz)

Profil zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html>

Shora uvedený zadavatel vyhlásil dne 17. 8. 2021 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku nadodávku „Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové“, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacích řízení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a následně zveřejněním zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky na svém profilu zadavatele. URL: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494>

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

**Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci není uvedena cena elektrické energie ani distribuční sazba. Prosíme o informaci, jakou výchozí cenu elektrické energie a distribuční sazby máme použít k výpočtu nabídkové ceny elektrické energie v době zahájení dodávek.

**Odpověď zadavatele na dotaz č.1:**

Požadované údaje o ceně elektrické energie a distribuční sazbě zadavatel doplnil do přílohy č.1 Cenové ujednání ve smlouvě o dodávce EE (Příloha č.3 Zadávací dokumentace). Doplnění je červeně vyznačeno.

**Dotaz č. 2:**

Ve Smlouvě o dodávce elektřiny v příloze č. 1 Cenové ujednání smlouvy máme jako uchazeč do vzorce výpočtu ceny elektřiny doplnit koeficient slevy. Vzhledem k tomu, že hodnotícím kritériem VŘ je nejnižší nabídnutá cena tepla a nabídnutá sleva na elektřinu má přímý vliv na nabídkovou cenu tepla, domníváme se, že by pro všechny uchazeče měly být zadavatelem nastaveny jednotné výchozí podmínky (tj. stejný koeficient slevy). Prosíme o informaci, jaký koeficient slevy máme použít.

**Odpověď zadavatele na dotaz č.2:**

Zadavatel stanovuje pro všechny uchazeče stejný koeficient slevy, který doplnil do přílohy č.1 Cenové ujednání ve smlouvě o dodávce EE (Příloha č.3 Zadávací dokumentace). Doplnění je červeně vyznačeno.

**Dotaz č. 3:**

V zadávací dokumentaci (Smlouvě o dodávce teplené energie) není uvedena cena zemního plynu za komoditu a rezervované kapacity, ze které má vycházet nabídková cena tepla. Prosíme o jejich specifikaci.

**Odpověď zadavatele na dotaz č.3:**

Pro výpočet ceny tepla uchazeč použije cenu 8,50 Kč/MWh v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel doplnil znění přílohy č.1 Cenové ujednání ve smlouvě o dodávce TE (Příloha č.2 Zadávací dokumentace). Doplnění je červeně vyznačeno.

**Dotaz č. 4:**

Ve Smlouvě o dodávce tepelné energie v příloze č. 1 Cenové ujednání smlouvy nejsou vysvětleny zkratky Pg0, Idn a Id0. Prosíme o jejich vysvětlení.

**Odpověď zadavatele na dotaz č.4:**

Požadované vysvětlivky zadavatel doplnil do přílohy č.1 Cenové ujednání ve smlouvě o dodávce TE (Příloha č.2 Zadávací dokumentace). Doplnění je červeně vyznačeno.

Vzhledem k provedeným úpravám a doplnění zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 zákona lhůtu pro podání elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do **20. 9. 2021 do 10:00 hodin** se ruší.

Nově zadavatel stanovil lhůtu pro podání elektronických nabídek **do 29. 9. 2021 do 10:00 hodin**.

Přílohy:

1. Příloha č.2 Zadávací dokumentace Smlouva o dodávce TE
2. Příloha č.3 Zadávací dokumentace Smlouva o dodávce EE

V Ostravě dne 1. 9. 2021

Ing. Markéta Večeřová v.r.

zástupce pověřené osoby