## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 173 | Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby MŠ a ZŠ
| Objekt: |  | 1 | Mateřská a Základní škola Na rovině v České Třebové, Lhotka čp. 98
5246 | Rozpočet: |  | 1a | Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby MŠ a ZŠ
| Objednatel: |  | Město Česká Třebová |  |  |  | IČO: | 00278653
|  |  | Staré náměstí 78 |  |  |  | DIČ: | CZ00278653
|  |  | 56002 | Česká Třebová
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Sefir s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27488853
|  |  | 216 |  |  |  | DIČ: | CZ27488853
|  |  | 25064 | Zlonín
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 1 | Mateřská a Základní škola Na rovině v České Třebové, Lhotka čp. 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1a | Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby MŠ a ZŠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 173 - Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby MŠ a ZŠ
#POPO | Popis objektu: 1 - Mateřská a Základní škola Na rovině v České Třebové, Lhotka čp. 98
#POPR | Popis rozpočtu: 1a - Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby MŠ a ZŠ
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 7664 | Otvorové prvky |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22b | Slaboproud,PC a kamerový systém |  |  | MON |  |  | 0
| M244 | Rekuperace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1a Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 173 | Mateřská a Základní škola Na rovině v České Třebové, Lhotka čp. 98 | [24 empty] | STA
O: | 1 | Mateřská a Základní škola Na rovině v České Třebové, Lhotka čp. 98 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1a | Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby MŠ a ZŠ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.61 |  | 0 |  |  |  |  | 87.06 | [5 empty] | DIL
1 | 310239212T00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9522 | 2.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.84 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přízemí 14 : 1,8*1,2*0,5 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
2 | 317121151RT2 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08625 | 1.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.62 | 7.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přízemí : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
3 | 317147301R00 | Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200-1500 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0242 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.24 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přízemí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.patro : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
4 | 31794R2 | Montáž ocel.nosníku HEB se zapravením, podchycením a bedněním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 342256253R00 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm, resp.SDK ve 2.nzp. | m2 | 95.5425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07454 | 7.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.54 | 51.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přízemí : 6,11*2,75 + 2,9*3,30 + 2*3,30 |  | 32.9725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.patro : 2,9*3,3-0,9*2-1,3*0,8 |  | 6.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*3,3 + 0,3*3,3 + 1,9*1,3 |  | 8.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,3)*2,3 + (0,9+1,2)*2,3 + (1,8+1,5)*2,3 + 4,7*3,3 + 1,9*3,3+1,5*3,3 |  | 45.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,3 |  | 1.84 | [22 empty] | VV | 0
6 | 347082261R00 | SDK předstěna pro WC, tl.200 mm,O.K.CW+CD,1x opl.,RB 12,5 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 2.28 | 20.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 134R1 | Nosník HEB 240 3600mm 217,8kg/ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 342 R1 | Minerální podhled alt.Ecophon MASTER A | m2 | 254.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.62 |  | 0 |  |  |  |  | 168.24 | [5 empty] | DIL
9 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 198.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.24 | 47.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přízemí : (6,11*2,75 + 2,9*3,30 + 2*3,30)*2 |  | 65.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.patro : (6,73+12,21+45,59+1,84)*2 |  | 132.74 | [22 empty] | VV | 0
10 | 602011191R00 | Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN | m2 | 198.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.07 | 13.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 198,68500 |  | 198.685 | [22 empty] | VV | 5
11 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova | m2 | 198.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.98 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.36 | 71.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 198,68500 |  | 198.685 | [22 empty] | VV | 5
12 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 23.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.83 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.18 | 28.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přízemí nové dveře : (1+2*2)*0,5*2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+2*2)*0,75*1 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí ext dveře : (1+2*2)*0,75*2 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí nové dveře : (1+2*2)*0,3*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí zazdívky : 1,8*1,2 + 1*2*2 |  | 6.16 | [22 empty] | VV | 0
13 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.do 5 mm | m2 | 26.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.26 | 6.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,8*1+0,75*1+0,5*1*2+0,3*1+20 |  | 22.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 6,2*6*0,1 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
14 | R | Zapravení podlah u prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 28.16 | [5 empty] | DIL
15 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02937 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.86 | 13.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1.patro : 3+4 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
16 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02977 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.86 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1.patro : 2+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
17 | 642945312RT5 | Osaz.zár.oc.pož.2rám., šroubovaných,tl.stěny 100mm včetně dodávky zárubně, š průchodu 900 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02427 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 2.39 | 9.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přízemí : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 24.48 |  |  |  |  | 133.43 | [5 empty] | DIL
18 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.107 | 2.12 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.16 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1.patro : 6*3,3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
19 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.52 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.93 | 7.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přízemí : 2*4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
20 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 7.27 |  | RTS 22/ I | Indiv | 3.2 | 12.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přízemí nové dveře : 1*2*0,3*1 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí zazděné dveře : 0,9*2*0,3 |  | 0.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí nové dveře : (1*2*0,5*1)*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.patro zazděné dveře : 0,9*2*0,5 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
21 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 7.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 13.97 |  | RTS 22/ I | Indiv | 3.608 | 28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přízemí dveře do exterieru : 0,80*2,0*0,85 |  | 1.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí dveře do ložnice : 1*2*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí dveře do jídelny : 1*0,75*2 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | přízemí otvor herna 2 - herna : 3*0,5*2,6 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
22 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.6 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.72 | 10.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přízemí : 12*1,2 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
23 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 24.4834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.933 | 22.84 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 24.4834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.49 | 12 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 48.9668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 24.4834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.942 | 23.06 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
27 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 122.417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.11 | 13.47 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
28 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 24.4834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.006 | 0.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
29 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 24.4834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.81 | [5 empty] | DIL
30 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 13.6442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.892 | 25.81 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42 | [5 empty] | DIL
31 | 711212002RT2 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapegum WPS, proti tlak.vodě,tl.2mm | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00473 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.39 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,8*0,6 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | 7202 | Kolena,odbočky HT50 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
33 | 7204 | Kolena,odbočky HT75 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
34 | 7206 | Kolena,odbočky PVC 110 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
35 | 7208 | Tubex 22/8 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
36 | 7209 | Otevření stoupacího potrubí, vložení trojodbočky 125/ 110/110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
37 | 7201 | Potrubí kanalizační PVC HT 50 D+M | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
38 | 7203 | Potrubí kanalizační PVC HT 75 D+M | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
39 | 7205 | Potrubí kanalizační PVC 110 D+M | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
40 | 7207 | Potrubí PPr 25, 20, vývodky D+M | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 72091 | D+M hydrantová skříň včetně napojení na systém | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0.42 |  |  |  |  | 37.13 | [5 empty] | DIL
42 | 725014131RT1 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě + bidet | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.973 | 6.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
43 | 725016105R00 | Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02408 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.955 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
44 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus - montáž, vč. baterie | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.189 | 8.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
45 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
46 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.14 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.59 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
47 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.77 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
48 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.16 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.382 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
49 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.693 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
50 | 725330820R00 | Demontáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.569 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
51 | 28696751R | Modul-WC Duofix s ovládáním zepředu UP320, h=112cm pro suchý proces | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01297 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
52 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.38558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.517 | 0.58 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
53 | 730 1 | Tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 730 2 | Radiáror RADIK 21 1200/600 s montáží | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 730 3 | Radiáror RADIK 10 100/600 s montáží | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 730 4 | Radiáror RADIK 10 100/600 s montáží | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 730 5 | Rozvod - trubka CU 15/1 D+M | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 730 6 | Dopojovací armatury - šroubení D+M | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 730 7 | Termostatická hlavice Honeywell Thera-6 T3019 D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 730 8 | Zamrazení přívod.potrubí | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 730 9 | Demonáž a zpětná montáž RADIK 33/1200/600 | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 730 91 | Dodávka a montáž ekvitermní termoregulace, s prostor.regul. | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 730 92 | Dodávka a montáž servopohonu mísícího ventilu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 730 93 | Výměna plynových kotlů KOMPLET DODÁVKA TEZA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 730 94 | Rekonstrukce spalinových cest | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 730 95 | Úpravy rozvodů | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 730 96 | Demonáž a zpětná montáž RADIK 22/1200/600 | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 4 |  |  |  |  | 31.99 | [5 empty] | DIL
68 | 766641132 | Demontáž a montáž dveří zdvojených jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
69 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.45 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
70 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.5 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
71 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.63 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.775 | 12.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
73 | 766R2 | D+M paniková klika 1.patro (stávající dveře na venkovní schodiště) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 54914594R | Kliky se štítem dveř. | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
75 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm 16 dekorů | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
76 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm 16 dekorů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
77 | 61165392R | Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
78 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 7664 | Otvorové prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
79 | 766R1 | Montáž otvorových prvků | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | RV 34 1 | Jednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 1760 mm otevíravé | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | [24 empty] | POP
|  | Planibel Top N+ 6 mm - Rámeček 14 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm - Rámeček 12 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mmJednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 1760 mm otevíravé,Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | [24 empty] | POP |  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mmJednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 1760 mm otevíravé,Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6
|  | Planibel Top N+ 6 mm - Rámeček 14 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm - Rámeček 12 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mm | [24 empty] | POP
81 | RV 34 2 | Jednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 1760 mm FIX | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | [24 empty] | POP
|  | Planibel Top N+ 6 mm - Rámeček 14 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm - Rámeček 12 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mmJednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 1760 mm FIX,Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | [24 empty] | POP |  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mmJednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 1760 mm FIX,Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6
|  | Planibel Top N+ 6 mm - Rámeček 14 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm - Rámeček 12 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mm | [24 empty] | POP
82 | RV 34 3 | Dvoukřídlé vchodové dveře s pucem a nadsvětlíkem 1600/ 2600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | RV 34 4 | Jednodílné okno s horním světlíkem 1800 / 1760 mm FIX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | [24 empty] | POP
|  | Planibel Top N+ 6 mm - Rámeček 14 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm - Rámeček 12 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mmJednodílné okno s horním světlíkem 1800 / 1760 mm FIX, Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | [24 empty] | POP |  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mmJednodílné okno s horním světlíkem 1800 / 1760 mm FIX, Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6
|  | Planibel Top N+ 6 mm - Rámeček 14 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm - Rámeček 12 mm - TGI šedý 7040 - | [24 empty] | POP
|  | Planibel clear 6 mm, tl. 44 mm | [24 empty] | POP
84 | RV 34 5 | Dvojdílné okno 1780 / 2100 mm otevíravé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | RV 34 6 | Dvoukřídlé vchodové dveře s pucem a nadsvětlíkem 2400 / 3000 mm otvíravé dovnitř | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | RV 34 7 | Dvoukřídlé vchodové dveře s pucem a nadsvětlíkem 2400 / 3000 mm otvíravé ven s panikovou klikou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | RV 34 8 | Jednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 900 mm otevíravé,Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | RV 34 9 | Jednodílné okno s horním světlíkem 1180 / 900 mm FIX,Sklo: Trojsklo, plastový rámeček, Ug=0,6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | RV 34 91 | Jednodílné okno 1245 / 600 mm sklopné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | RV 34 92 | Jednodílné okno 900 / 1200 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | RV 34 93 | Dvoudílné okno 2100/2100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | RV 34 94 | Vchodové dveře 1200/2600 s nadsvětlíkem 1230/2034 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 16.26 | [5 empty] | DIL
93 | 771575018RA0 | Dlažba do tmele Mapei Adesilex P9,doplnění stejné | m2 | 13.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02169 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.1854 | 16.26 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.04 |  |  |  |  | 23.56 | [5 empty] | DIL
94 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.255 | 9.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
95 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.39937 | 14.38 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.72 |  | 0 |  |  |  |  | 115.98 | [5 empty] | DIL
96 | 781475114RAA | Obklad vnitřní keram., tmel Mapei,stejný | m2 | 99.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01728 | 1.72 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.1619 | 115.98 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.12 | [5 empty] | DIL
97 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 15.183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.403 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 29.51 | [5 empty] | DIL
98 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x | m2 | 208.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.03248 | 6.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
99 | 784125722R00 | Malba Jupol Ekonomik, bar.,bez penetrace,2x | m2 | 208.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.10902 | 22.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
100 | 210R1 | Úpravy elektroinstalace - Odhad | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22b | Slaboproud,PC a kamerový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
101 | 220 01 | wifi přípojný bod / anténa | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MikroTik cAP XL ac, Access point, 2,4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 2x LAN, PoE+ 802.3af/at, RouterOS L4 | [24 empty] | POP
102 | 220 02 | záložní napájecí zdroj-EATON UPS Ellipse PRO 1600 FR, 1600VA, 1/1 fáze, tower | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 220 03 | kabel FTP, lanko, 4pár, Cat 6, Dca, balení 305m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 220 04 | páteřní switch , rackmount | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Switch MikroTik CRS328-24P-4S+RM, cloud router, 800MHz CPU, 512MB, 24x Gbit PoE LAN, 4x SFP+, vč. L5, rackmount | [24 empty] | POP |  | Switch MikroTik CRS328-24P-4S+RM, cloud router, 800MHz CPU, 512MB, 24x Gbit PoE LAN, 4x SFP+, vč. L5, rackmount
105 | 220 05 | KonektorvLine srj45s-c6s, Konektor, stíněný, skládaný, RJ45, FTP, 8p8c, Cat6, pro AWG23 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 220 06 | zakončení kabelu v RACK skříni Patch panel XL-PP19-24U6-U, 19'', 0,5U, 24x RJ-45 port, Cat6, LSA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 220 07 | panel organizace kabelů Vyvazovací panel CMP1UPLAST-B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 220 08 | Datová zásuvka UTP CAT6 na omítku 2xRJ45, 45°, stíněná, bílá | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 220 09 | datové centrum- Datové úložiště NAS QNAP TR-002, NAS 3,5", 1 × USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), desktop | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 220 091 | záznamový disk -pevný disk 8TB HDD / Interní 3,5" / 7200 RPM / SATA 6Gb/s / 256 MB, pro NAS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 220 092 | montáž, oživení systému, nastavení sítě, zkušební provoz včetně vyhodnocení, … | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M244 | Rekuperace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
112 | 244R1 | Duplex inter, vč. dopoj.potrubí a stavebních přípomocí | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu