Dobrý den,

píši dotaz ohledně akce: Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová.

Jedná se o:

| 27 | M | 1001 | Industriální otopné těleso z jedné ocelové vinuté trubky horizontální 1500/156mm | kus | 3,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

prosím o info k této položce.
1. instalace na zeď nebo na zem?
2. barevné provedení?

Tyto parametry docela hodně ovlivňují cenu. Prosím o upřesnění.

Dále ve výpise prvků PSV (1d) je uvedeno u OS 02, že má vnější posuvné dveře, v rozpočtu a ve výkrese je psáno/kresleno běžné otevírání. Co platí?

Prosím o upřesnění

Děkuji