# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1) Identifikační údaje

A1.1  Údaje o stavbě

# Název stavby:	MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ TŘEBOVÁ Č.P. 452

- Místo stavby:		parc. č. st. 193/2, Česká Třebová (621 757)

Vlastnické údaje k dotčeným pozemkům stavby:

- 	parc. č. st. 193/2 – Knihovna

- vlastnické právo – Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

- 	parc. č. 3399/6, 3399/2, 3408/3, 3408/6 – Zpevněné plochy, oprava chodníků, přípojky

- vlastnické právo – Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Vlastnické údaje k sousedním pozemkům stavby:

- 	sousední pozemky viz příloha této zprávy

- Předmět projektové dokumentace:

Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

- PD řeší rekonstrukci a dostavbu stávajícího objektu.

Trvalá nebo dočasná stavba:

- Stavba je navržena jako trvalá.

Účel užívání stavby:

- Objekt bude sloužit jako Knihovna města Česká Třebová.

A1.2  Údaje o stavebníkovi

Stavebník, investor:		Město Česká Třebová

Staré náměstí 78

560 01 Česká Třebová

IČ 002 78 653

A1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Architekt:			Atelier Hájek

Nerudova206/44

500 02 Hradec Králové

IČ: 167 96 080

Projektant:			OPTIMA, spol. s r. o.

Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 150 30 709

Statutární zástupce: Ing. Jan Shejbal

Autorizovaný inženýr ČKAIT – 0701429

Hlavní architekt:		Ing. arch. Martin Hájek

Autorizovaný architekt ČKA - 00930

Hlavní projektant:		Ing. Jan Shejbal

Autorizovaný inženýr ČKAIT – 0701429

PBŘS:				Ing. Šárka Vítečková

ZTI, ÚT:				Ing. Jindřich Horyna

Elektroinstalace:			Zdena Kubíčková

Vzduchotechnika, chlazení:	Ing. Jiří kaplan, Jan Slabý

EPS:				Ing. Vlasta Šafář

Komunikace:			Ing. Zbyněk Neudert, Ing. Šárka Šafránková

A2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavba je členěna na stavební objekty. Technologické vybavení není součástí této PD.

SO-01 Knihovna

SO-02 Zpevněné plochy, terénní úpravy

SO-03 Splašková kanalizace

SO-04 Dešťová kanalizace

SO-05 Přeložka plynové přípojky

A3) Seznam vstupních podkladů

- uživatelské a technické standardy, stavební program, požadavky a připomínky investora

- snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických vztazích

- výškopis a polohopis stávajícího pozemku

- projekt pro odstranění stávajících objektů zpracovaný fy. Optima

- studie zpravovaná Atelier Hájek

Příloha:

- Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků.

Ve Vysokém Mýtě, srpen 2022 				Vypracoval: Ing. Jan Shejbal