## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {64961760-85f4-47e1-a059-9efbafe07a88}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025_12 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZŠ Ústecká č.p. 598 - Česká Třebová | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 30. 3. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025_12
| Stavba: | [6 empty] | ZŠ Ústecká č.p. 598 - Česká Třebová
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 30. 3. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {64961760-85f4-47e1-a059-9efbafe07a88} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Stavební úpravy fasády | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {210032fe-d4fc-411d-b79e-1f30147295c3} | {64961760-85f4-47e1-a059-9efbafe07a88} | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | 01 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5a681ecf-0e39-405c-9f8a-991ebf87cd69} | {210032fe-d4fc-411d-b79e-1f30147295c3}

## 01 - 01
{5a681ecf-0e39-405c-9f8a-991ebf87cd69}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ Ústecká č.p. 598 - Česká Třebová
Objekt:
01 - Stavební úpravy fasády
Soupis:
01 - 01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 30. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Ústecká č.p. 598 - Česká Třebová
Objekt:
01 - Stavební úpravy fasády
Soupis:
01 - 01
Místo: | [5 empty] | Datum: | 30. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice a sanace | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Ústecká č.p. 598 - Česká Třebová
Objekt:
01 - Stavební úpravy fasády
Soupis:
01 - 01
Místo: | [5 empty] | Datum: | 30. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0401 |  | 1.6924 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.50166 |  | 0.251 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.50166 |  | 0.0002014 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 1.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0412 | 0.046144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008265514
| VV |  | "vyrovnání po odsekaných keram. soklech" (2*(3,5-1,8+2*0,25)+2*(2*(3,5-1,8)))*0,1 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 11.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03468 | 0.40194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088151100
| VV |  | "kolem vchodových dveří" 2*(2*(2,1*0,35)) |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem oken" 2*((2*3,6+2*5,05)*0,25) |  | 8.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136319778
| VV |  | "ostění dveří - vnitřní i venkovní" 2*(2*(2*2,1)) |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklíky na stávajícím zdivu" 2*(3,5-1,8+2*0,25)+2*(2*(3,5-1,8)) |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 20.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0004028 | 1e-05 | 0.0002014 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078074015
| VV |  | 2*(4*(0,85*1,85)+1*(1,8*2,1)) |  | 20.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | X.0061.05 | Začištění styku ostění s výplněmi otvorů šířky do 5 mm silikonovým tmelem | m | 53.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.011172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139930309
| VV |  | "ostění dveří - vnitřní i venkovní" 2*(2*(2*2,1)) |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží oken - vnitřní" 2*(4*(0,85+2*1,85)) |  | 36.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2508 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 11.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.1008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721591513
| VV |  | 2*(3,5-1,8+2*0,25)+2*(2*(3,5-1,8)) |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | X.09501.02 | Úprava podlahy (řez, odsekání) pro práh nových vchodových dveří, oboustranné zapravení po montáži | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842356532
| VV |  | "ostění vchodových dveří - fasáda" 2*1,8 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | X.09501.03 | Zaříznutí fasády a zarovnání pro osazení nových vchodových dveří | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058928985
| VV |  | "ostění vchodových dveří - fasáda" 2*(2*2,1) |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | X.09501.05 | Průběžný úklid vnitřních prostor při provádění prací | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930622529
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m | m2 | 64.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544551913
| VV |  | "venkovní" 2*(1,8*11,5) |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní - na podestách schodiště" 2*(1,8*1,0+1,8*2,0+1,8*3,5) |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 1944 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76240982
| VV |  | "venkovní" 2*(1,8*11,5) |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní - na podestách schodiště" 2*(1,8*1,0+1,8*2,0+1,8*3,5) |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 64,8*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m | m2 | 64.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948330208
13 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 124.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765671526
| VV |  | "venkovní" 2*(4,8*13,0) |  | 124.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití | m2 | 3744 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368854021
| VV |  | "venkovní" 2*(4,8*13,0) |  | 124.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 124,8*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 124.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808843244
16 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 64.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419458422
17 | K | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 324 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628416891
| VV |  | 64,8*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice a sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | X.09801.EN01 | Enkapsulace povrchu azbestových desek - nástřik nízkotlakým stříkacím zařízením (bližší popis - viz. detaily obvod. pláště) | m2 | 44.208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292897424
| VV |  | 2*(1,8*(12,75-2*1,85-1*2,1)) |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*(2,48-2,1)+1,8*(3,6-1,85)+1,8*(5,05-1,85)) |  | 19.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t | 1.692 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819963834
20 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.692 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 537059360
21 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627541913
| VV |  | 1,692*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646374447
| VV |  | "dle demont. hmotností položek" 0,251 |  | 0.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 | t | 1.064 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861213763
| VV |  | "dle demont. hmotností položek" 0,806+0,258 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887471590
| VV |  | "dle demont. hmotností položek" 0,375 |  | 0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0.502 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603996779
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5385 |  | 1.4414 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20879 |  | 0.3753 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 713130811 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 25.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.3753 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013145745
| VV |  | 2*(1,8*12,75-2*(1,8*1,85)-1*(1,8*2,1)) |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 71.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.021501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567251514
| VV |  | venkovní strana - tl. 80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*12,75-2*(1,8*1,85)-1*(1,8*2,1))+6*(1,85*(0,1*0,1)) |  | 25.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*12,75-2*(1,8*1,85)-1*(1,8*2,1))+6*(1,85*(0,1*0,1)) |  | 25.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní strana - tl. 40 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*(2,48-2,1)+1,8*(3,6-1,85)+1,8*(5,05-1,85)) |  | 19.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2)*(3*(1,85*0,1)) |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 63148100 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm | m2 | 22.478 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.031469 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363045938
| VV |  | vnitřní strana - tl. 40 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*(2,48-2,1)+1,8*(3,6-1,85)+1,8*(5,05-1,85)) |  | 19.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2)*(3*(1,85*0,1)) |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.408 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 21,408*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | M | 63148103 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm | m2 | 52.775 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.14777 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495913249
| VV |  | venkovní strana - tl. 80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*12,75-2*(1,8*1,85)-1*(1,8*2,1))+6*(1,85*(0,1*0,1)) |  | 25.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*12,75-2*(1,8*1,85)-1*(1,8*2,1))+6*(1,85*(0,1*0,1)) |  | 25.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.262 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 50,262*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 713191233 | Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 30.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260965436
| VV |  | "mezi TI a trap. plech fasády" 2*(1,8*12,75-2*(1,8*1,85)-1*(1,8*2,1)) |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem oken a mezi okny" (2*2)*((2*0,2+1*0,3)*1,85) |  | 5.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 28329038 | fólie PES difuzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2 | m2 | 36.874 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0077435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -858062064
| VV |  | 30,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998713212 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1670484672
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43177 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 21.778 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879331359
| VV |  | SDK předstěny na podestách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*(2,48-2,1)+1,8*(3,6-1,85)+1,8*(5,05-1,85)) |  | 19.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(4*(0,1*1,85)+2*(0,15*1,85)) |  | 2.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.778 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 24.468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0026915 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141813580
| VV |  | 21,778*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 20.988 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.24808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496674264
| VV |  | SDK předstěny na podestách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelní pohled" 2*(1,8*(2,48-2,1)+1,8*(3,6-1,85)+1,8*(5,05-1,85)) |  | 19.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapety a nadpraží" 2*(2*(1,8*0,1)+3*(1,8*0,1)) |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 763164511 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 14.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00503 | 0.074444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125818475
| VV |  | "ostění oken vnitřní" 2*(4*1,85) |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 763164611 | SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 | m | 14.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0074 | 0.10656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298656935
| VV |  | "mezi okny - vnitřní obklad" 2*(2*1,85) |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obložení vodorovného ocelového prvku" 2*3,5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998763311 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683425529
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10112 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 764214606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.019272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13776525
| VV |  | 2*2,2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 764216602 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.013176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888013421
| VV |  | 2*(2*1,8) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | X.76401.K25 | Atyp. klemp. prvek - oplechování sloupku u ostění oken z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - kompletní D+M vč. kotevního materiálu | m | 14.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.042772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905541996
| VV |  | 2*(2*(2*1,85)) |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | X.76401.K35 | Atyp. klemp. prvek - oplechování sloupku mezi okny z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm - kompletní D+M vč. kotevního materiálu | m | 7.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41093816
| VV |  | 2*(2*1,85) |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998764212 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771240558
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67803 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 766622136 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 12.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.003145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1564808528
| VV |  | 2*(4*(0,85*1,85)) |  | 12.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | XSP.76601.O01 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo, rozměr 850 x 1850 | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.047 | 0.376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1398806562
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska | m | 55.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.015456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558508507
| VV |  | 2*(4*(2*0,85+2*1,85)) |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8+2*2,1) |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 76662.KP | Příplatek k montáži oken pro rovné ostění - komprimační páska, kompletní D+M | m | 55.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.015456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628459962
| VV |  | 2*(4*(2*0,85+2*1,85)) |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8+2*2,1) |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 766660451 | Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924926989
49 | M | XSP.76601.D01 | dveře vchodové dvoukřídlé plastové bílé prosklené se samozavíračem a panik. kováním, rozměr 1,8 x 2,1 m, bližší specifikace viz. popis v PD | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029348097
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984177516
| VV |  | 2*(2*1,8) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 61140077 | parapet plastový vnitřní š 150mm | m | 7.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.006336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665745021
| VV |  | 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251726264
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 998766212 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990687444
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8056 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 767620833 | Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 20.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646090391
| VV |  | "okna, vchod. dveře" 2*(4*(0,85*1,85)+1*(1,8*2,1)) |  | 20.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | X.76701.Z01 | Kontrola ocelové kce, oprava dle skutečné potřeby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110953285
56 | K | X.76701.Z05 | Provětrávaná fasáda z trap. plechu, nosný rošt, spojovací materiál, lemovací prvky, lišty... kompletní D+M | m2 | 25.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313921189
| VV |  | 2*(1,8*12,75-2*(1,8*1,85)-1*(1,8*2,1)) |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 998767212 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108341280
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05358 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 18.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.008084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1365183639
| VV |  | 2*(3,5-1,8+2*0,25)+2*(2*(3,5+2*0,05)) |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 59761121 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2, přesný typ a rozměr dle výběru investora | m2 | 2.068 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.045496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102895819
| VV |  | "na soklíky na podestách" (2*(3,5-1,8+2*0,25)+2*(2*(3,5+2*0,05)))*0,1 |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné | m | 18.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649354651
| VV |  | "na soklíky na podestách" 2*(3,5-1,8+2*0,25)+2*(2*(3,5+2*0,05)) |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998771212 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058335084
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018547 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 38.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0027048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467067662
63 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 38.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339591725
64 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 19.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660528198
| VV |  | očištění stávající kce od koroze, uvažováno 50% z uvažované výměry - bude upřesněno v průběhu realizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*12,75-4*(0,85*1,85)-1*(1,8*2,1)) |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,76*1,5)*0,5 |  | 19.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 38.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0065688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406944599
| VV |  | bude upřesněno v průběhu realizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*12,75-4*(0,85*1,85)-1*(1,8*2,1)) |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,76*1,5 |  | 38.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 38.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0046368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144143258
67 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 38.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0046368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326181177
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.046639 |  | 0.0029385 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 44.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0044268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125163272
| VV |  | SDK předstěny na podestách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelní pohled" 2*(1,8*2,48+1,8*3,6+1,8*5,05) |  | 40.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obložení vodorovného ocelového prvku" 2*(3,5*(3*0,2)) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 11.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0017385 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937097235
70 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0012 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358037629
| VV |  | 2*20,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 42.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0089376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482812499
| VV |  | SDK předstěny na podestách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelní pohled - SDK + stávající plochy" 2*(3,5*2,48+3,5*3,6) |  | 42.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 39.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0083055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541050497
| VV |  | SDK předstěny na podestách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelní pohled - SDK + stávající plochy" 2*(3,5*5,05) |  | 35.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obložení vodorovného ocelového prvku" 2*(3,5*(3*0,2)) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 784211117 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m | m2 | 42.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.012768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600349834
| VV |  | SDK předstěny na podestách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelní pohled - SDK + stávající plochy" 2*(3,5*2,48+3,5*3,6) |  | 42.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 784211119 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 39.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.011865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1331024287
| VV |  | SDK předstěny na podestách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelní pohled - SDK + stávající plochy" 2*(3,5*5,05) |  | 35.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obložení vodorovného ocelového prvku" 2*(3,5*(3*0,2)) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 784211163 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu | m2 | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131534829
| VV |  | "dle stávajících výšek" 2*(2*(3,5*1,2)) |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2576 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 787100801 | Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl do 1 m2 skla plochého | m2 | 25.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1768252254
| VV |  | plocha vč. původních větracích otvorů dvouplášťové střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8*12,75-4*(0,85*1,85)-1*(1,8*2,1)) |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 787101821 | Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami jednostrannými | m2 | 25.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932718405
78 | K | 998787212 | Přesun hmot procentní pro zasklívání s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122684056
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 011444000 | Měření (monitoring) znečištění ovzduší - měření koncentrace azbestu | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1219504590
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 384741581
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 071103000 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1898042322