## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Výměnu plynových kotlů pro ohřev teplé vody a vytápění Zimního stadionu, Skalka 2150, Česká Třebová
1) Plynová zařízení
Název položky: | Počet jednotek | Jednotka
Trubka ocelová bezešvá DN25 | 0.8 | m
Trubka ocelová bezešvá DN15 | 3.5 | ks
Kulový kohout DN25 pro plyn (MM) | 2 | ks
Kulový kohout DN15 pro plyn (MM) | 2 | ks
Kulový kohout rohový DN15 pro plyn (MM) | 2 | ks
Zátka litinová závitová DN15 (1/2") | 2 | ks
Prodloužení mosazné závitové 1", dl.20mm (pro ploché těsnění) | 2 | ks
Nerezové ohebné potrubí DN20 včetně 4ks převlečných matic 1" (včetně žlutého plastového návleku) | 1.6 | m
Montážní a spojovací materiál, úchyty potrubí, těsnění | 1 | komplet
Dílčí výchozí revize plynového zařízení, včetně nových spotřebičů | 1 | komplet
2) Zařízení pro vytápění staveb - připojení nových kotlů do stávajícího systému
Název položky: | Počet jednotek | Jednotka
Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 806/5-5 ecoTec Plus (16,0-80kW při 60/40°C) | 2 | ks
Modul pro nadřazené řízení 0-10V - Vaillant VR34 | 2 | ks
Deskový výměník G-mar L57/30 G2G2 | 1 | ks
Tlaková expanzní nádoba 12l, 10bar - typ: GWS Heat Wave HW12 | 1 | ks
Konzole na zeď BR Universal pro tlakové nádoby HW2-80l | 1 | ks
Trubka ocelová bezešvá DN80 | 0.8 | m
Trubka ocelová bezešvá DN65 | 1.6 | m
Trubka ocelová bezešvá DN50 | 4.5 | m
Trubka ocelová bezešvá DN40 | 2.9 | m
Trubka ocelová bezešvá DN20 | 2.2 | m
Koleno varné 90° DN80 | 1 | ks
Koleno varné 90° DN65 | 3 | ks
Koleno varné 90° DN50 | 1 | ks
Koleno varné 90° DN40 | 4 | ks
Koleno varné 90° DN20 | 3 | ks
Dno přivařovací DN80 | 2 | ks
Dno přivařovací DN50 | 2 | ks
Redukce varná DN80/DN65 (88,9 x 76) | 1 | ks
Redukce varná DN65/DN50 (76 x 60,3) | 1 | ks
Příruba krková přivařovací DN80/PN6 | 2 | ks
Nátrubek varný DN15 s vnitřním závitem (1/2") | 3 | ks
Závit vnější přivařovací DN50 (2") | 3 | ks
Závit vnější přivařovací DN40 (6/4") | 4 | ks
Závit vnější přivařovací DN25 (1") | 2 | ks
Trubka plastová PPR PN16, d40 | 1.4 | m
Trubka plastová PPR PN16, d20 | 8 | m
Koleno 90° plastové Ekoplastik PPR d20 | 10 | ks
"T" kus plastový Ekoplastik PPR d20 | 1 | ks
Přechod PPR d40 x vnější závit 5/4" | 2 | ks
Přechod PPR d20 x vnější závit 1/2" | 5 | ks
Přechod PPR d20 x vnitřní závit 1/2" | 2 | ks
T-kus litinový závitový jednoznačný DN50 | 5 | ks
T-kus litinový závitový jednoznačný DN40 | 2 | ks
T-kus litinový závitový jednoznačný DN20 | 2 | ks
T-kus litinový závitový redukovaný DN50/DN25 (2" x 1") | 4 | ks
T-kus litinový závitový redukovaný DN20/DN15 (3/4" x 1/2") | 1 | ks
Koleno 90° litinové závitové DN50 (2") (MM) | 1 | ks
Koleno 90° litinové závitové DN40 (6/4") (MZ) | 6 | ks
Koleno 90° litinové závitové DN15 (1/2") (MZ) | 1 | ks
Vsuvka litinová závitová jednoznačná 2" | 5 | ks
Vsuvka litinová závitová jednoznačná 6/4" | 4 | ks
Vsuvka litinová závitová jednoznačná 1" | 2 | ks
Vsuvka litinová závitová jednoznačná 3/4" | 3 | ks
Vsuvka mosazná jednoznačná DN15 (1/2") | 2 | ks
Redukce litinová závitová - vnější 2" x vnitřní 6/4" | 2 | ks
Redukce litinová závitová - vnější 2" x vnitřní 1" | 2 | ks
Redukce litinová závitová - vnější 2" x vnitřní 3/4" | 1 | ks
Redukce litinová závitová - vnější 6/4" x vnitřní 1" | 4 | ks
Redukce litinová závitová - vnější 1" x vnitřní 1/2" | 2 | ks
Redukce litinová závitová - vnější 3/4" x vnitřní 1/2" | 2 | ks
Zátka litinová závitová 1" | 4 | ks
Zátka litinová závitová 1/2" | 1 | ks
Zátka mosazná závitová 1" | 2 | ks
Klapka mezipřírubová uzavírací DN80, PN6/16, 120°C, s nerezovým motýlem (typ: ABO 622 DN80 nebo ABO 624 DN80) | 1 | ks
Kulový kohout DN50 s vyměnitelnou ucpávkou (MZ) 2" | 1 | ks
Kulový kohout DN40 s vyměnitelnou ucpávkou (MZ) 6/4" | 4 | ks
Kulový kohout DN25 s vyměnitelnou ucpávkou (MZ) 1" | 4 | ks
Kulový kohout DN20 s vyměnitelnou ucpávkou (MZ) 3/4" | 1 | ks
Kulový kohout DN15 s vyměnitelnou ucpávkou (MZ) 1/2" | 1 | ks
Kulový kohout DN15 s vyměnitelnou ucpávkou (MM) 1/2" | 1 | ks
Kulový kohout s vypouštěním DN15 (MM) 1/2" | 1 | ks
Vypouštěcí kohout DN15 (Z) | 1 | ks
Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 1 | ks
Filtr přírubový DN80/PN6 - nerez síto, oka 0,25mm x 0,25mm, min. Kv=119m3/h (typ: KSB Boa-S DN80/PN6, jemné síto) | 1 | ks
Filtr závitový DN40 (6/4") - nerez síto, oka max. 0,5mm x 0,5mm | 2 | ks
Filtr závitový DN15 (1/2") | 1 | ks
Klapka zpětná celokovová závitová DN40 (6/4") | 4 | ks
Klapka zpětná celokovová závitová DN15 (1/2") | 1 | ks
Pojistný ventil DN20/DN25, otv. přetl. 3bary (typ: Duco Meibes 3/4" x 1", 3bary) | 1 | ks
Vodoměr DN15, Qn=1,5, pro studenou vodu (včetně šroubení) | 1 | ks
Přímé šroubení mosazné (radiátorové) DN40 | 2 | ks
Přímé šroubení mosazné (radiátorové) DN20 | 1 | ks
Rohové šroubení mosazné (radiátorové) DN15 | 1 | ks
Přímé šroubení holandské litinové DN50 (MZ) 2" | 5 | ks
Přímé šroubení holandské litinové DN40 (MZ) 6/4" | 4 | ks
Přímé šroubení holandské litinové DN25 (MZ) 1" | 2 | ks
Přímé šroubení holandské litinové DN25 (MM) 1" | 2 | ks
Přímé šroubení holandské litinové DN20 (MZ) 3/4" | 1 | ks
Prodloužení mosazné závitové 1", dl.50mm | 1 | ks
Teploměr jímkový zadní 0-120°C, průměr ciferníku cca 100mm, délka 100mm, včetně jímky | 3 | ks
Manometr 0-8bar, průměr ciferníku cca 100mm, připojení G1/2" | 1 | ks
Ocelová konstrukce pod deskový výměník: - válcovaný L profil 80/80/6 mm, délka 2m - válcovaný L profil 50/50/4 mm, délka 2,2m - ocelová plech tl. 5mm, 3x 0,04 m2 - kotvící a spojovací materiál | 1 | komplet
Odvod kondenzátu od nových kotlů: - kanalizační potrubí HT D50 (včetně tvarovek) - 2m - PVC hadice 3/4" - objímky a úchyty | 1 | komplet
Tepelná izolace deskového výměníku - podložení výměníku extrudovaným polystyrénem tl.40mm (viz. výkres) - izolace zbývajících částí deskového výměníku lepenou kaučukovou izolací tl.40mm | 1 | komplet
Tepelná izolace z minerální vaty s Al fólií na povrchu Ø89/60mm | 1.5 | m
Tepelná izolace z minerální vaty s Al fólií na povrchu Ø76/60mm | 6 | m
Tepelná izolace z minerální vaty s Al fólií na povrchu Ø60/50mm | 6 | m
Tepelná izolace z minerální vaty s Al fólií na povrchu Ø48/40mm | 5 | m
Tepelná izolace skružemi z minerální vaty s Al fólií na povrchu Ø28/20mm | 3 | m
Montážní a spojovací materiál, úchyty a podpěry potrubí, nátěr potrubí | 1 | komplet
3) Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu pro nové kotle
Název položky: | Počet jednotek | Jedn.
Odvod spalin od kotlů a přívod spalovacího vzduchu pro kotle: - 2x koaxiální vzduchospalinová cesta Ø110mm (plast nebo nerez)/Ø160mm (nerez), dle projektové dokumentace - revize spalinové cesty | 1 | komplet
4) Stavební úpravy
Název položky: | Počet jednotek | Jedn.
Průrazy pro nový odvod spalin a zazdění původních otvorů pro odvod spalin, včetně zapravení + výmalba za novými kotli (od dveří kotelny po tepelné čerpadlo) | 1 | komplet
5) Měření a regulace
Název položky: | Počet jednotek | Jedn.
Úprava stávajícího měření a regulace (doplnění řídící karty do nadřazené regulace, kabelové propojení regulační karty s kotli, zapojení, naprogramování, vyzkoušení, úprava vizualizace). Kotel bude předávat poruchové stavy nadřazené regulaci. | 1 | komplet
Uvedení kotle do provozu autorizovaným servisním technikem | 1 | komplet
Vypracoval: Ing. Josef Doleček