## Stavební práce
A/ Stavební práce - učebna a kabinet fyziky-chemie, poradenské pracoviště |  | MJ | počet | JC | Celkem bez DPH
stavební práce | 1. Učebna fyziky chemie | 0
| Umyvadlový koutek - instalace rozvodů PPR ve zdi, příprava a napojení vodoinstalace + zapravení, nutno provést odpojení a zaslepení stávajících trubek na teplou vodu. Nové připojení s rohovými ventily na pákovou stojánkovou baterii nerez, napojit na stávající odpad HT + zednické zapravení, nové umyvadlo bílé | komplet | 1 |  | 0
| Nový keramický obklad 200 x 200 mm, barva dle výběru zadavatele | m2 | 4 |  | 0
| Zatemňující interiérové rolety 1700 x 2500 mm, s elektrickým pohonem s tlačítkovým ovládáním | ks | 4 |  | 0
| Malby stěn a stropu bílé | m2 | 143 |  | 0
| Nátěr soklu otěruvzdorný, barva dle výběru zadavatele | m2 | 50 |  | 0
| Nátěr žebrového litinového radiátoru 15 žeber, rozměr 1000 x 700 mm, barva dle soklu | ks | 4 |  | 0
stavební práce | 2. Kabinet fyziky a chemie | 0
| Umyvadlový koutek - úprava stávajících zdravotechnických rozvodů PPR a HT, přívod TUV od ohřívače v učebně, instalace a zapojení baterie a odpadu, nové umyvadlo bílé, nová baterie páková nerez | komplet | 1 |  | 0
| Nový keramický obklad umyvadlového koutku včetně odstranění stávajícího obkladu a vyrovnání instalací, odstranění a likvidace původního obkladu. Obklad bude proveden až k zárubni vchodových dveří. Obklad 200 x 200 mm barva bílá. | m2 | 5 |  | 0
| Malby stěn a stropu bílé | m2 | 110 |  | 0
| Nátěr žebrového litinového radiátoru 15 žeber, rozměr 1000 x 700 mm, barva bílá | ks | 2 |  | 0
elektroinstalace | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 126 |  | 0
| FTP SOLARIX KABEL 5E se stíněním 2+ | m | 20 |  | 0
| Zásuvka ABB bílá Tango chráněná s clonkami bezšroubová | ks | 17 |  | 0
| ILHD 40X40_HD Lišta hranatá, bílá | m | 12 |  | 0
| LH 60X40_HD Lišta hranatá, bílá | m | 10 |  | 0
| Zásuvka komunikační s popisovým polem, bílá, ABB Tango dvojitá | ks | 2 |  | 0
| 1-rám bílá | ks | 1 |  | 0
| 2-rám bílá | ks | 2 |  | 0
| 3-rám bílá | ks | 1 |  | 0
| 5-rám bílá | ks | 2 |  | 0
| Přípravné práce (odpojení stávajících vývodů, zabezpečení bezpečnosti) přepojení stávající elektroinstalace do jiných místností | komplet | 1 |  | 0
| Bourací práce, tvoření průrazů na prostupy kabeláže | ks | 21 |  | 0
| Montáž elektrických obvodu a instalačních lišt, zapojení elektroinstalace | komplet | 1 |  | 0
| Úpravy stávajícího rozvaděče | komplet | 1 |  | 0
| Vybavení a úpravy stávajícího rozvaděče, 6 x proudový chránič s jištěním 16 A, příslušenství lanko 6 mm, hřeben atd. | komplet | 1 |  | 0
| Revize | ks | 1 |  | 0
| Zjednodušená PD | ks | 1 |  | 0
podlaha | Demontáž staré krytiny + likvidace | m2 | 33 |  | 0
| Přebroušení + vysátí podkladu | m2 | 33 |  | 0
| Materiál + pokládka Starlon podložek 0,60 mm | m2 | 36 |  | 0
| Materiál - Durelis deska | m2 | 36 |  | 0
| Pokládka Durelis desek | m2 | 33 |  | 0
| Disperzní lepení PVC | m2 | 33 |  | 0
| Pokládka PVC | m2 | 33 |  | 0
| Spoj za tepla | m | 15 |  | 0
| Lištování - gumový sokl | m | 23 |  | 0
| Spojovací materiál | komplet | 1 |  | 0
stavební práce | 3. Poradenské pracoviště | 0
| Odstranění stávajícího kuchyňského koutku. Přepojení vody a odpadu, aby bylo možno napojit ohřívač a dřez, zapravení. | komplet | 1 |  | 0
| Nový keramický obklad kuchyňského koutku včetně odstranění stávajícího obkladu a vyrovnání instalací. Obklad 200 x 200 mm barva dle výběru zadavatele. | m2 | 3 |  | 0
| Malby stěn a stropu bílé | m2 | 115 |  | 0
| Nátěr žebrového litinového radiátoru 15 žeber, rozměr 1000 x 700 mm, barva bílá | ks | 2 |  | 0
elektroinstalace | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 156 |  | 0
| FTP SOLARIX KABEL 5E se stíněním2+ | m | 369 |  | 0
| Zásuvka ABB bílá Tango chráněná s clonkami bezšroubová | ks | 20 |  | 0
| ILHD 40X40_HD Lišta hranatá, bílá | m | 18 |  | 0
| LH 60X40_HD Lišta hranatá, bílá | m | 36 |  | 0
| Zásuvka komunikační s popisovým polem, bílá, ABB Tango dvojitá | ks | 6 |  | 0
| 1-rám bílá | ks | 1 |  | 0
| 2-rám bílá | ks | 1 |  | 0
| 3-rám bílá | ks | 3 |  | 0
| 5-rám bílá | ks | 4 |  | 0
| Přípravné práce (odpojení stávajících vývodů, zabezpečení bezpečnosti) přepojení stávající elektroinstalace do jiných místností | komplet | 1 |  | 0
| Bourací práce, tvoření průrazů na prostupy kabeláže | ks | 21 |  | 0
| Montáž elektrických obvodů a instalačních lišt, zapojení elektroinstalace | komplet | 1 |  | 0
| Úpravy stávajícího rozvaděče, vybavení 6x proudový chránič s jističem 16A, příslušenství lanko 6mm hřeben, atd | komplet | 1 |  | 0
| Revize | ks | 1 |  | 0
| Zjednodušená PD | ks | 1 |  | 0
Celkem bez DPH |  | 0