## Rozpočet
| Položkový rozpočet - MaR | 0
Označení | NÁZEV | MN. | J. | KAT.C. | CELKEM | MT/J (300) | MT/J | MONTÁŽ
| Řídící systém |  |  |  | 0
| Periferie |  |  |  | 0
| Rozvaděče |  |  |  | 0
| Montážní materiál |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Komplexní zkoušení |  |  |  | 0
| Revize elektro |  |  |  | 0
| Software |  |  |  | 0
| Projekce skutečného provedení |  |  |  | 0
| Generování DB pro centrální dispečink |  |  |  | 0
| Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné … ) |  |  |  | 0
| Cena celkem |  |  |  | 0
Rozpis jednotlivých položek
Řídící systém
1.1 | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PLC. 88 I/O, bez displeje | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2 | LCD displej 4 x 20 znaků, komunikace přes Ethernet, napájení 10..35 V ss / 24V st. Montáž do dveří rozvaděče, IP65, rozměry 175 x 105 x 40 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.3 | Switch 5 portový | 1 | ks | 0 | 0
BT107, BT115, BT170, BT180, BT289, BT295, BT2110, BT109, BT118, BT291, BT297 | Pokojový ovladač, komunikativní. Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 | 11 | ks | 0 | 0 | 150 | #REF! | #REF!
TC2 | Stabiliz. spín. zdroj 90W, 24V, 3.75A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Řídící systém celkem | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
| Periferie | [5 empty] | #REF! | #REF!
BT2.2, BT5.2 | Snímač teploty Ni1000 - venkovní | 2 | ks | 0 | 0 | 225 | #REF! | #REF!
BT2.1, BT3.1, BT3.4, BT4.1, BT4.2 | Snímač teploty Ni1000 - s jímkou 100mm | 5 | ks | 0 | 0 | 150 | #REF! | #REF!
BT3.2, BT3.3 | Snímač teploty Ni1000 - s jímkou 340mm | 2 | ks | 0 | 0 | 150 | #REF! | #REF!
BT5.1 | Snímač tlaku pro kapaliny a plyn 0-6 bar, 0-10V | 1 | ks | 0 | 0 | 225 | #REF! | #REF!
SL5.3 | Snímač zaplavení | 1 | ks | 0 | 0 | 225 | #REF! | #REF!
QA5.4 | Detektor úniku výbušných plynů - 1st. + zdroj 12Vss | 1 | ks | 0 | 0 | 125 | #REF! | #REF!
M3.1 | Servopohon 6Nm 24V, ovl. 0-10V doba běhu 15/30/60/120 | 1 | ks | 0 | 0 | 300 | #REF! | #REF!
M2.1 | Servopohon 15Nm 24V, ovl. 0-10V doba běhu 60/90/120 | 1 | ks | 0 | 0 | 300 | #REF! | #REF!
| Periferie celkem | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Rozvaděče | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
D1 | Rozvaděč MaR D1 komponenty + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 1110 | #REF! | #REF!
| Rozvaděče celkem | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Montážní materiál | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Elinst. krabice Acidur IP54 | 15 | ks | 0 | 0 | 42 | #REF! | #REF!
| Elektroinstalační záskuva, 230V, nástěnné provedení IP44 16A | 3 | ks | 0 | 0 | 89 | #REF! | #REF!
| Přepínač na povrch, střídavý č.6 IP 44 bílý 10A | 1 | ks | 0 | 0 | 71 | #REF! | #REF!
| Svítidlo zářivkové, IP 66, 2x36W | 4 | ks | 0 | 0 | 200 | #REF! | #REF!
| Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - např (JYTY-O 2x1) | 270 | m | 0 | 0 | 10.3 | #REF! | #REF!
| Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - např (JYTY-O 3x1) | 50 | m | 0 | 0 | 10.3 | #REF! | #REF!
| Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - např (JYTY-O 4x1) | 20 | m | 0 | 0 | 10.3 | #REF! | #REF!
| Sdělovací kabel - např (JYSTY 4x2x0,8mm) | 1200 | m | 0 | 0 | 10.3 | #REF! | #REF!
| Silový kabel s Cu jádry /C/ - např (JYTY-O 4x1) | 120 | m | 0 | 0 | 10.3 | #REF! | #REF!
| Silový kabel s Cu jádry /C/ - např (JYTY-O 4x1) | 25 | m | 0 | 0 | 10.3 | #REF! | #REF!
| Silový kabel s Cu jádry /C/ - např (JYTY-O 4x1) | 30 | m | 0 | 0 | 11.9 | #REF! | #REF!
| Cu vodič s izolací /CY/ 6mm | 12 | m | 0 | 0 | 11.9 | #REF! | #REF!
| Kabelový žlab pozink. 2m 50X62 | 10 | ks | 0 | 0 | 208.4 | #REF! | #REF!
| Kabelový žlab pozink. 2m 50X125 | 6 | ks | 0 | 0 | 289.4 | #REF! | #REF!
| Víko žlabu pozink. 2m 62 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Víko žlabu pozink. 2m 125 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Spojovací materiál k žlabům | 1 | bal | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Vývodka Pg11 | 60 | ks | 0 | 0 | 27.6 | #REF! | #REF!
| Vývodka Pg16 | 4 | ks | 0 | 0 | 41 | #REF! | #REF!
| Matice Pg11 | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Matice Pg16 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Elinst. trubka -ohebná | 30 | m | 0 | 0 | 13.9 | #REF! | #REF!
| Lišta vkládací PVC 24x20 | 300 | m | 0 | 0 | 39.6 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
| Podružný materiál | 1 | sb | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
| Montážní materiál celkem | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF!